|  |  |
| --- | --- |
| Prokuratura_1 | ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |
| ГЛАВЕН ПРОКУРОР |
| София 1000, бул. “Витоша” № 2, тел: 02/92 19 601, факс: 02/989 01 10, e-mail: office\_gp@prb.bg |

**ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Поръчката има за обект доставка на климатици чрез покупка за нуждите на Прокуратурата на Република България при следните параметри:

**I.Прогнозна стойност на доставката**: **45 000** /четиридесет и пет хиляди/ **лева без ДДС**.

**II.Изисквания към предмета**:

1.Технически спецификации:

**Климатик 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **BTU** | ≥ 9 000 |
| **Тип** | сплит, стенен, **конвенционален** |
| **Отдавана мощност (охлаждане)** | ≥ 2,6 kW |
| **Отдавана мощност (отопление)** | ≥ 2,6 kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |
| **Енергиен клас (охлаждане/отопление)** | B/B или по-добър |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤32 db  външно тяло ≤ 50 db |
| **Хладилен агент** | R410a |
| **Екстри** | Дистанционно управление  Режим Вертикално реене |
| **Сертификати** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |

**Климатик 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **BTU** | ≥ 12 000 |
| **Тип** | сплит, стенен, **конвенционален** |
| **Отдавана мощност (охлаждане)** | ≥ 3,2 kW |
| **Отдавана мощност (отопление)** | ≥ 3,2 kW |
| **Захранване  (V-Hz)** | 220-240V - 50Hz |
| **Енергиен клас (охлаждане/отопление)** | B/B или по-добър |
| **Нива на шум (db)** | вътрешно тяло ≤40 db  външно тяло ≤ 55 db |
| **Хладилен агент** | R410a |
| **Екстри** | Дистанционно управление  Режим Вертикално реене |
| **Сертификати** | CE  ISO-9001,ISO 14001 на производителя |

2.Гаранционен срок за поддръжка на доставените климатици – **мин. 36** /тридесет и шест/ **месеца** с включена профилактика **на всеки 12 месеца**;

**III. Количества:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатик 1 | 70 бр. |
| 2 | Климатик 2 | 10 бр. |

**IV.Изпълнение на поръчката**:

1.Доставката се извършва на място в съответното поделение на ПРБ в гр.София или в страната, където се извършва монтаж на климатиците при средно разстояние на тръбния път до външното тяло 5 /пет/ метра. В предложената цена се включват всички разходи за изпълнение на поръчката, включително транспортните и свързаните с гаранционното обслужване и профилактика.

2.Място на изпълнение:

Национална следствена служба – гр. София – 52 бр. климатици от типа „Климатик 1“;

Съответните структурни звена на Прокуратурата на Република България в градовете Перник, Казанлък, Плевен, Луковит и Пловдив – до 13 бр., а останалите бройки - в структурните звена на Прокуратурата в град София.

3.Срок за изпълнение на поръчката – до 30 календарни дни от датата на подписването на договора за доставка.

**V.Изисквания към участниците:**

1.Реализиран оборот за последната една година от дейности, сходни с предмета на поръчката – не по-малък от обявената прогнозна стойност;

2.Сключени минимум 2 /два/ договора през последните 3 години с предмет, сходен с предмета на поръчката;

3.Да притежават сертификати или еквиваленти за удостоверяване на съответствието на стоките със Техническите спецификации

**VI.Методика за оценка на офертите**:

1.Критерий - „икономически най-изгодна оферта“:

2.Оценка на офертите:

Оценката на офертите на всеки участник е комплексна. Тя представлява сумата от оценките по всеки показател в диапазона от 1 (една) до 10 (десет) точки, като 10 (десет) е най-високата оценка.

**Ki** = Комплексна оценка на всяка оферта;

**Аi =** Предлагана цена, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”;

**Вi =** Технически параметри, представляващ 50% от критерия „икономически най-изгодната оферта”.

Оценката Аi по показателя “Предлагана цена” се определя по следната формула:

**Аi = (L min / L i ) х 10,** където:

**Li** е предлагана цена от съответния участник;

**Lmin** е минималната цена, предложена от участник в процедурата.

Оценката Вi по показателя “Технически параметри” е комплексна и включва експертна оценка на техническите параметри на съответното устройство, като устройството предложено от участник с най-добри параметри получава максимален брой точки.

**Bi** се изчислява по формулата Bi = Bi1\*0.85+Bi2\*0.15, където **Bi** e техническата оценка, представляваща сумата от оценките на следните артикули: Климатик 1 с тежест 85%, Климатик 2 с тежест 15%.

Изчисляване на оценките на отделните артикули: Bi

|  |  |
| --- | --- |
| B1 – Климатик 1 | Оценяват се следните параметри:  • Гаранционен срок /в месеци/ - 40% тежест в оценката с от 1 до 10 точки по формулата:  Брой точки = (1 /  ) \* 10  • Отдавана мощност (охлаждане) /kW/ - 20% тежест в оценката по формулата:  Брой точки = (1 / ) \* 10  • Енергиен клас (охлаждане/отопление) - 20% тежест в оценката с от 1 до 10 точки:   * A/A - 10 т. * A/B – 7 т. * B/A – 3 т. * B/B - 0 т.   • Ниво на шум на вътрешно тяло /dB/ - 20% тежест в оценката с от 1 до 10 точки:   * най-добро предложение - 10 т. * за всеки dB над най-доброто предложение се отнемат по 2 т. , като минималната оценка е 0 т. |
| B2 – Климатик 2 | Оценяват се следните параметри:  • Гаранционен срок /в месеци/ - 40% тежест в оценката с от 1 до 10 точки по формулата:  Брой точки = (1 / ) \* 10  • Отдавана мощност (охлаждане) /kW/ - 20% тежест в оценката по формулата:  Брой точки = (1 / ) \* 10  • Енергиен клас (охлаждане/отопление) - 20% тежест в оценката с от 1 до 10 точки:   * A/A - 10 т. * A/B – 7 т. * B/A – 3 т. * B/B - 0 т.   • Ниво на шум на вътрешно тяло /dB/ - 20% тежест в оценката с от 1 до 10 точки:   * най-добро предложение - 10 т. * за всеки 1 dB надвишаващ най-доброто предложение се отнемат по 2 т., като минималната оценка е 0 т. |

Комплексната оценка на всяка оферта се получава след сумиране оценките на участника по показателите, умножена с тегловния коефициент и се получава по следната формула:

**Ki = Ai x 0.50 + Bi x 0.50,** където:

**Ki** е комплексна оценка на всяка оферта;

**i** е от 1 до “n” – поредният номер на офертата, като (n) е броят на офертите, участващи в класирането по тази обособена позиция;

**Аi** е оценка на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Предлагана цена”;

**Вi** е оценката на офертата в точки от 0 до 10 по показателя “Технически параметри”.

**Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.**

**VI.Варианти**:

Всеки участник може да предложи до 3 варианта на офертата си, като всеки вариант следва да съдържа техническо и ценово предложение за всички видове артикули.

**Ценовата оферта за всеки вариант не е допустимо да надвишава наличния финансов ресурс от 45 000 лв. без ДДС**

**VII. Офертите трябва да съдържат**:

а) Попълнен *образец* на офертата (***Приложение № 1***)

б) данни за лицето, което прави предложението: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участник е обединение - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (***Приложение № 2***);

в) Списък по *образец* на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (***Приложение № 3***)

г) Заверена информация за общия оборот и оборота на предмета на поръчката;

д) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП (***Приложение № 4***).

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

е) Техническо предложение (***Приложение № 5***);

ж) Ценова оферта (***Приложение № 6***);

з) Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките с Техническите спецификации.

**VIII.Срок за получаване на офертите**: 6 август 2012г.

**ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**ПРИ ВКП:**

**ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ**