# ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ОБЯВА

# ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА,  С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) НА ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ИМОТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ЧИРПАН”

# ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩОСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Приложение – Образец № 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

Административни сведения

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище:

–  пощенски код, населено място:

–  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

–  пощенски код, населено място:

–  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................

2....................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………… IBAN......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:.................................

Дата 	………………………

Име и фамилия	…………………………..

Подпис на лицето (и печат)	…………………………

Приложение - Образец № 2

До

Районна прокуратура

гр. Чирпан,

бул. „Г. Димитров” № 28

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

в Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

ОТ

Участник: ......................................................................................................................;

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .....................................................;

Представлявано от .........................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото декларираме:

- Запознати сме с условията, посочени в обявата.

- Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

- Относно поставените от Възложителя критерии за подбор заявяваме, следното:

  - Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| Наличие на вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от І група, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), четвърта категория строежи, съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС или в съответния аналогичен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

  - Икономическо и финансово състояние:

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност в строителството“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: В случай че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за лицата, включени в него, подлежащи на задължително застраховане. Изискването се отнася и за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство. | Да / Не (ненужното се зачертава) [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, номер на документа, дата на издаване, срок на валидност на документа и др.): [……][……][……][……] |

  - Технически и професионални способности:

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| Участникът да е изпълнил дейности през последните 5 години от датата на подаване на офертата, идентични или сходни с тези на поръчката по обем и видове дейности. През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Да / Не (ненужното се зачертава) Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] Строителни работи: [……] Строителни работи: [……] Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя): [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Участникът разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката | Да / Не (ненужното се зачертава) 1. Ръководен състав: [……](участникът следва да посочи членовете на екипа, като посочва за всеки един от тях, позицията която ще заема в екипа, придобита образователно-квалификационна степен и как покрива специфични изисквания, поставени от Възложителя) 2. Персонал: [……](участникът следва да посочи членовете на екипа, като посочва за всеки един от тях: Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго) Професионална квалификация |

  - Стандарти за осигуряване на качеството:

| Прилагам внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, в чиито обхват е включен предмета на поръчката – СМР, текущ ремонт на сгради Ако „Да“, моля, посочете прилаганите стандарти Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Отговор: [] Да [] Не [……] , [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| --- | --- |

- Подизпълнители:

| При изпълнението на горната обществена поръчка ще използва подизпълнители Подизпълнител/и ще бъде/бъдат Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде | Отговор: [] Да [] Не [……] посочва се наименование на подизпълнителя [……]* (посочва се наименование на подизпълнителя и дял в проценти от общата стойност на поръчката, които ще бъдат изпълнение от него) *да се използва колкото пъти е необходимо |
| --- | --- |
| Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: | [……]* (посочва се наименование на подизпълнителя и видът на работите, които ще бъдат извършвани от него) *да се използва колкото пъти е необходимо |

- Използване на чужд капацитет:

| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка? | []Да []Не |
| --- | --- |

(В случай, че използвате капацитет на трети лица или подизпълнители следва да представите отделно за всеки от посочените надлежно попълнено и подписано от тях Заявление за участие, в който се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.66, ал.2 от ЗОП.)

(В случай, че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле от настоящото заявление, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към заявлението, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към заявлението.)

Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:

Декларирам, че:

  - посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните изисквания и условия на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка;

  - няма да заменям посочения/те подизпълнител/и или включвам подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато:

- възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на изисквания и условия на възложителя.

- възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

  - при замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от  ЗОП.

  - в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

  - ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

- Декларирам, че:

- липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

- представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка;

- се задължавам да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП и посочено от възложителя основание по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП.

- За представляваното от мен дружество не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

- В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договора ще предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Към настоящото Заявление за участие прилагаме:

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

Дата:…………2017 г.                                              Подпис и печат

(име) (длъжност)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 3

СПИСЪК

НА ИЗПЪЛНЕНО СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ ................................................... г.

по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната ______________________________________________________

с ЕГН ________________________________,  в качеството ми на  ___________________________________ на

(длъжност на декларатора)

_______________________________________________________________________________________

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),

със седалище и адрес на управление: _________________________________________________________,

-Участник в обществена поръчка с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

ПРЕДСТАВЯМ:

Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от  датата  на подаване на офертата и което е идентично или сходно с предмета на поръчката.

| № по ред | Предмет на обществената поръчка | В какво качество е изпълнявал обществената поръчка (самостоятелен изпълнител/ член на обединение/ подизпълнител) и кратко описание на изпълнените дейности | Обект и разгъната застроена площ в м2 | Обем и видове дейности | Удостоверение за добро изпълнение (име на издателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Прилагам следните удостоверения за добро изпълнение, посочени в колона № 6:

1..........

2..........

Дата: ............ 2017 г.     				ПОДПИС:.................................

(трите имена, длъжност и подпис на представляващия участника/печат)

*Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Приложение ОБРАЗЕЦ № 4

| ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК на инженерно-техническия състав и данни за собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи |
| --- |
| Подписаният/ата ........................................................................................................................ |
| (трите имена) |
| в качеството си на ....................................................................................................................... |
| (длъжност) |
| на .................................................................................................................................................. |
| (наименование на участника) |
| ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“ ДЕКЛАРИРАМ: |
| Ръководен инженерно-технически състав: |
| № | Трите имена на специалиста | Позиция в екипа | Придобита образователно-квалификационна степен | Специфични изисквания |
| 1 |  |  |  | Професионален стаж по специалността ........ години и ........... опит в ............. на обекти, посочване на документ, доказващ образованието и професионалната квалификация - №, дата на издаване, издател |
| 2 |  |  |  | Посочване на документ за завършено образование - №, дата на издаване, издател |
| Собствени или наети технически лица, специалисти и нискоквалифицирани работници, които участникът ще използва за изпълнението на строително-монтажните работи: |
| № | Видове специалисти | Трите имена на лицето | Договорни отношения между участника и предложения специалист (трудов/граждански договор, друго) | Професионална квалификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име, фамилия и длъжност | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

*Представя се при поискване от Възложителя или преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка.

Приложение ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието на участника) в обществена поръчка чрез  събиране на оферти с обява с предмет…………

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

Д Е К Л А Р И Р А М:

- Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление

(невярното се зачертава)

по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление,

(невярното се зачертава)

аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

……………………г.		                    Декларатор: ……………………….

(дата на подписване)   						(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

Приложение ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от

Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в качеството ми на …………........(посочете длъжността) и представляващ………..........................(посочете наименованието на участника) в обществена поръчка чрез  събиране на оферти с обява с предмет…………

В изпълнение на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

ДЕКЛАРИРАМ

1. Дружеството, което представлявам: има /няма задължения за данъци и 	задължителни

(невярното се зачертава)

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

- Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

- Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

…………………2017 г.	 			Декларатор: ……………………….........

(дата на подписване) 							    (подпис и печат)

Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП.

Приложение ОБРАЗЕЦ № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата .................................................................................. (трите имена), с данни по документ за самоличност ......................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаване), с адрес: .................................................................................,

представляващ/а ................................................... (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществената поръчка), ЕИК ..................., седалище и адрес на управление: .........................................., в качеството ми на .................... (длъжност във фирмата-участник),

###### ДЕКЛАРИРАМ:

1. Приемам условията в проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“,, приложен към документацията за участие.

2. Ако представляваният от мен участник бъде определен за изпълнител на поръчката, ще подпиша договора в предложения вид.

Дата: ......................  			                                         ДЕКЛАРАТОР:  ................................

(подпис и печат)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 8

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният/ата .................................................................................... (трите имена),

адрес:..........................................................................................................................................,

представляващ/а ............................................................... (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“) ЕИК ................................., адрес на управление: ............................................................................, в качеството ми на .............................. (длъжност),

# ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на настоящата оферта  е до 31.10.2017 г. включително.

Дата: .....................		    ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ..........................	              (подпис)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 9

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

Настоящото ценово предложение е подадено от ……………………………

(пълно   наименование   на   участника  и   правно-организационната   му   форма),

и подписано от…………………………………………..……………………………

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

# УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в обявата за обществената поръчка, с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“, сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя , както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

- Обща цена за изпълнение на поръчката: ……………… лв. без ДДС, словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………. лв. с ДДС, словом: ……………………… лв. с ДДС, в това число непредвидени работи:

- Цена за извършване на строително – монтажните работи в размер на …………….. лв. без ДДС, словом: …………………………. лв. без ДДС и ………….. лв. с ДДС, словом: ………………………………………… лв. с ДДС;

- Цена за възникнали непредвидени строително-монтажни работи 5 %  върху стойността по т. 2 или: …………… лв. без ДДС, словом: …………………. лв. без ДДС и …………… лв. с ДДС, словом: ………………………………… лв. с ДДС.

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

Забележка: При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:

-	При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

-	В случай, че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие;

-	В случай,че общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие.

-	В случай, че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за меродавна се приема цената без ДДС.

Приложение: Попълнено и подписано КСС и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи.

Цените се изписват в български лева с точност до второто число след десетичната запетая.

Дата:…………2017 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 9.1

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

От участника в процедурата :................................................................................................................

................................................................................................................

| № | Описание на строително-монтажни работи | Ед. мярка | Коли-чество | Ед. цена лв. | Стойност лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | -5- | -6- |
| 1 | Подмяна на хидроизолация по покрив включително обшивка по бордове | кв.м. | 220 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща дограма по фасади | кв.м. | 67,4 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващ въздуховод | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуващи врати | бр. | 23 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,1 кв. м. | бр. | 6 |  |  |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |  |  |
|  | стъклопакет мин.24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 5,64 кв. м. | бр. | 6 |  |  |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,44 кв. м. | бр. | 1 |  |  |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,72 кв. м. | бр. | 2 |  |  |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |  |  |
|  | стъклопакет мин. 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на PVC дограма – 2,88 кв. м. | бр. | 5 |  |  |
|  | двуосов механизъм+двойна подпрозоречна дъска |  |  |  |  |
|  | мин. 5 камерна |  |  |  |  |
|  | 50 % отваряемост |  |  |  |  |
|  | стъклопакет min 24 мм. – с едно нискоемисионно стъкло |  |  |  |  |
|  | отваряеми комарници |  |  |  |  |
|  | хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори |  |  |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на преградна стъклопакетна стена с врата (алуминиев пакет с размери 300 x 280 см. без прекъснат термомост с врата с размери 90/200 см. и стъклопакетен прозорец с размери 150 х 160 см. с дебелина на стъклопакета min 24 мм., с едно нискоемисионно стъкло, хоризонтални алуминиеви щори с фиксатори | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 60/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 70/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 4 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 80/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 5 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на интериорни врати MDF - 90/200см. /комплект с каса до 35 см., секретна брава и патрон по БДС, дръжки / - по точен размер от място. | бр. | 14 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на входна врата -120/280 см. /метална, праховобоядисана/ с рамка, касова брава и автомат за затваряне - по размер от място | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Направа на преградна стена от гипскартон с топлоизолация и шумоизолация вкл. ръбохранители и оформяне на отвори за врати | кв.м. | 50 |  |  |
|  | -дебелина 15 см. |  |  |  |  |
|  | -обшивката да бъде двуслойна (2х12,5 мм) |  |  |  |  |
| 17 | Направа на шпакловка по стени и тавани | кв.м. | 1140 |  |  |
| 18 | Грундиране и боядисване с латекс | кв.м. | 1140 |  |  |
| 19 | Запълване с бетон на технологични отвори | бр. | 4 |  |  |
| 20 | Полагане на изравнителна замазка по под до 20 мм. | кв.м. | 280 |  |  |
| 21 | Полагане на подова настилка от гранитогрес 60/60 см полиран деб.10 мм | кв.м. | 105 |  |  |
| 22 | Полагане на цокъл от гранитогрес | м. | 140 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ламиниран паркет – АC 4 | кв.м. | 179 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на PVC перваз за ламинат | м. | 200 |  |  |
| 25 | Възстановяване на окачен таван с ВЦР върху рабицова мрежа“ | кв.м. | 2 |  |  |
| 26 | Обръщане на врати и прозорци (отвън и отвътре) | м.л. | 255 |  |  |
| 27 | Изграждане на стена от термо газобетонови блокчета (d - 200) | кв.м. | 1,4 |  |  |
| 28 | Запълване с варова мазилка на канали за кабели и други по стени и тавани | м.л. | 500 |  |  |
| 29 | Шпакловка на циментова основа на газобетон с PVC мрежа | кв.м. | 2,8 |  |  |
| 30 | Разваляне на облицовка от фаянсови плочки | кв.м. | 24 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж фаянс | кв.м. | 46 |  |  |
| 32 | „Изработка и монтаж на клетка (метална решетка от профил min 40/40/1,5 мм за външна рамка и min 10/10/1,5 мм за пълнеж с осово разстояние между профилите - 12 см) с размери 200 см. х 120см. х 280см. с врата и метална пейка за монтаж на стена за престой на до 4 задържани лица | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци | бр. | 1 |  |  |
| 34 | Почистване след СМР | кв.м. | 284 |  |  |
|  | Ел. инсталации-осветление |  |  |  |  |
| 1 | Подмяна на кабели СВТ3х1,5мм. | м. | 500 |  |  |
| 2 | Подмяна на кабели СВТ3х2,5мм. | м. | 500 |  |  |
| 3 | Вкопаване на кабели в тухлени стени | м. | 1500 |  |  |
| 4 | Изработка на лампен излаз до 10 м. | бр. | 90 |  |  |
| 5 | Изработка на контактен излаз до 10 м. | бр. | 15 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ел.ключове | бр. | 17 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на осветителни тела за тоалетна /влагозащитени/ | бр. | 7 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж ел. контакти | бр. | 60 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на осветителни тела 60х60 см /LED офисен осветител/ 4x18W | бр. | 70 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на контролен електромер | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Преработка на ел. табло | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на бойлер – 80 л. | бр. | 1 |  |  |
|  | ВиК инсталация-санитарен фаянс |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за санитарни помещения с огледало | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Подмяна на подови сифони | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Демонтаж на стара водопроводна инсталация | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж на стара канализационна инсталация | бр. | 1 |  |  |
| 5 | Направа на водопроводна инсталация от полипропилен ф 20 /топла и студена вода/, включително материали | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 50, /, включително материали | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 110 /, включително материали | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж структура за вграждане - комплект | бр. | 3 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж висяща тоалетна чиния с капак | бр. | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на малка тоалетна мивка с полуботуш | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на двойна тоалетна мивка с шкаф | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на смесителна батерия /проточна с функция за спиране/ | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на сифони за мивка | бр. | 3 |  |  |
|  | Отоплителна и вентилационна система |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на вентилатор за санитарен възел Ф100 | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на климатична (сплит) система 1-ви тип (12000BTU) с прокарване на тръбен път до 4 м и инсталация за отвеждане на конденза | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на климатична (сплит) система 2-ри тип (9000BTU) с прокарване на тръбен път до 4 м и инсталация за отвеждане на конденза | бр. | 3 |  |  |
|  | Пожароизвестителна система |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кабел 6X0.22мм | м. | 300 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на консумативи и крепежни елементи в това число гофрирани тръби за извършване на скрито полагане на инсталацията | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на димно оптични детектори | бр. | 18 |  |  |
|  | Телекомуникационна и компютърна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на розетка RJ11 за вграждане | бр. | 10 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 за вграждане | бр. | 10 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на UTP кабел категория 5е | м. | 300 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на телефонен кабел – 6 жилен | м. | 200 |  |  |
|  | Интегрирана система за СОТ и контрол на достъпа |  |  |  |  |
| Централни съоръжения и софтуер |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на Контролен панел Concept 4000 контролер със захранване 1.2AINNER RANGE 995002EU | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и инсталиране на 512K памет за Concept 4000INNER RANGE 995016 | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж и монтаж на Клавиатура - Универсален ELITE Терминал (многоезична версия)INNER RANGE 995000ML | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на LAN Isolator moduleINNER RANGE 995080 | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Програмиране на сигнално-охранителната система | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Програмиране на системата за контрол на достъп | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Преконфигуриране, препрограмиране или промяна на визуализирането, за единица зона и група | бр. | 26 |  |  |
| 9 | 72 часова проба на сигнално-охранителната система | бр. | 1 |  |  |
| 10 | 72 часова проба на системата за контрол на достъпа | бр. | 1 |  |  |
|  | Периферия на система за контрол на достъп |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на Модул за контрол на достъп за 2 врати с кеш за 110 карти, 2Аmp контролирано захранване Inner Range 995012CAPS | бр. | 3 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Безконтактен четец с бъзер - дву форматен.Inner Range 994700 | бр. | 4 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на Електромагнитен насрещник Fail Safe, 12 VDC/AC, комплект с планка 250mm, консумация 200 mACDVI T290SIR12 | бр. | 3 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на Симетрична планка за насрещник, 130 mm CDVI T1I | бр. | 3 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на Магнитен контактCQR FS610 | бр. | 3 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на захранване 12V, 2А с акумулатор 7 AhInner Range 995200PEEU | бр. | 3 |  |  |
| 18 | Секретна дръжка за врата с топка. Изработена е от метал с полимерно покритие. | бр. | 4 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на бутон „евакуация“ABLOY GROUP DC-120 | бр. | 2 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на Автомат за врата ABLOY, до 60kg, широчина до 955мм, бялCQR FP2/GR/EDR | бр. | 3 |  |  |
| 21 | Доставка и програмиране на безконтактни картиInner Range 994602 | бр. | 30 |  |  |
|  | Периферия на сигнално-охранителна система |  |  |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на Универсален разширител за 16 зони (платка и конектори Supervised) INNER RANGE 995006 | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на Акумулаторна батерия 12V/7 Ah7Ah | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на Обемен датчик пасивен инфрачервен, четворен PIR-елемент, цифрова обработка на сигнала, ъгъл на покритие 110 градуса и обхват 12м.PARADOX DG65+ | бр. | 15 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на МУКCQR FS610 | бр. | 3 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на Стационарен паник-бутон металенCQR PASP1/SS | бр. | 8 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на Пиезо сирена 111 dB правоъгълнаCQR SOSB1 | бр. | 2 |  |  |
| 28 | ПНР на датчик от системата | бр. | 26 |  |  |
| 29 | ПНР на разширителен модул 16 зони и платка 16 зони | бр. | 1 |  |  |
| 30 | Проверка тракта датчик-разширител- контролен панел | бр. | 26 |  |  |
|  | Кабели, материали и СМР |  |  |  |  |
| 31 | Доставка и полагане на кабелен канал 40x20 | м. | 60 |  |  |
| 32 | Доставка и полагане на кабелен канал12,5х20 | м. | 60 |  |  |
| 33 | Доставка и полагане на подов кабелен канал | м. | 16 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на Data кабел UTP cat.5, 1мUTP | м. | 80 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане на Кабел 8 – жилен, 1мCAB 8/100 | м. | 350 |  |  |
| 36 | Доставка и полагане на Захранващ кабел СВТ 3х2,5, 1мСВТ 3х2,5 | м. | 80 |  |  |
| 37 | Направа и замазване на отвори | бр. | 20 |  |  |
| 38 | Ел проби на кабел | бр. | 164 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на металдетекторна рамка | бр. | 1 |  |  |
|  | Система за видеонаблюдение |  |  |  |  |
| 1 | Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек; FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 112°~33.8°); механичен IR филтър; 120dB WDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5WHIKVISION DS-2CD2642FWD-I | бр. | 4 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на монтажна основа корпусна камера | бр. | 4 |  |  |
| 3 | Компактна вандалоустойчива куполна IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 10 м; резолюция 4.0 Мегапиксела (2688x1520@20 кад/сек); 1/3'' Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; вграден микрофон; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); подсилен метален корпус (IK08); за вътрешен/външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 5WHIKVISION DS-2CD2542FWD-IS | бр. | 4 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на монтажна основа за куполна камера | бр. | 4 |  |  |
| 5 | 16-канален мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия H.264; резолюция на запис до 6 MPx; визуализация: до 16x4CIF/12x720p/6x1080p камери; до 4хSATA твърди диска (до 6ТВ/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; видеоизходи: HDMI/VGA (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/iVMS-4500; P2P (HikCloud); управлeние с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445х390х70 mm/1.5U rackmountHIKVISION DS-7316HUSN-I4/N | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Доставка и инсталиране на твърд диск 6ТBWD60PURX | бр. | 2 |  |  |
| 7 | Пач кабели cat.5e, 1 м | бр. | 1 |  |  |
| 8 | RACK 12U Communication rack 12U, set / с вентилаторна група и термостат, разклонител 6 гнезда/, 16 портов пач панел cat.5e | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на 17" FullHD TFT- LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - BNC/VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на клавиатура и мишка | бр. | 1 |  |  |
| 11 | 26-портов PoE мрежов комутатор; 24 х 10/100Mbps Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до 150 м; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESDUTEPO UTP3-SW24-TP420 | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на Компютърна работна станция. Минимални препоръчителни параметри: INTEL Core i3-4160 (3.50GHz,512KB,3MB, Dual Core, 54 W, Graphics 4400; HDD (3.5", 500GB, 32MB, SATA III, 7200 rpm); PC Memory Device DDR3 4GB,1600MHz x 2; MS WIN PRO 8 (или последващ) SP1 64-bit English 1pk DSP OEI DVD, FQC-08289, клавиатура и мишка | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на стойка за компютърна работна станция. | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на 21" FullHD TFT- LED професионален монитор, 1920 x 1080, контраст 600:1, яркост 200cd/m2, време за реакция 3.5ms, формат 16:9, хоризонтален зрителен ъгъл 170°, входове - BNC/VGA/HDMI, аудио вход (3.5mm), вградени говорители, 3D шумов филтър, 230Vac/30W. | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на Куплунг RJ45, UTP, cat.5e | бр. | 16 |  |  |
| 16 | HDMI кабел за прехвърляне на аудио и видео сигнали между устройства, 1,80 м | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Направа на контактен излаз до 10 м | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на Data кабел, UTP-cat.5, 1 мUTP 098243 | м. | 250 |  |  |
| 19 | Доставка и полагане на кабелен канал 40x20 | м. | 60 |  |  |
| 20 | Доставка и полагане на кабелен канал12,5х20 | м. | 30 |  |  |
| 21 | Направа и замазване на отвори | бр. | 12 |  |  |
| 22 | Доставка на спомагателни материали и крепежи | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Програмиране на системата | бр. | 1 |  |  |
| 24 | Преконфигуриране, програмиране или промяна на визуализирането , за единица камера | бр. | 11 |  |  |
| 25 | 72-часова проба на системата за видеонаблюдение | бр. | 1 |  |  |
|  | ЗА ВСИЧКИ СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на UPS - UPS 3000 VA, 14‘/9’ | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ел. табло по схема | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на спомагателни материали и крепежи | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Изготвяне на екзекутивна документация | бр. | 1 |  |  |
| Общо предвидени за изпълнение СМР: |  |  |
| Непредвидени СМР (5 % от стойността на предвидените за изпълнение): |  |  |
| Общо СМР, включително непредвидените, без ДДС: |  |  |
| ДДС 20%: |  |  |
| ВСИЧКО СМР С ДДС: |  |  |

Дата:…………2017 г.                                   Подпис и печат……………..

(трите имена, подпис и печат)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 9.2

ИНФОРМАЦИЯ

за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи

1. Средна часова ставка – ………….. лева/час;

2. Допълнителни разходи върху труда – …………. %;

3. Допълнителни разходи върху механизацията – ………… %;

4. Доставно-складови разходи - …………..%

5. Печалба - ………… %.

Подпис: ......................................................

(лице/лица, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

Дата: .........................................

Забележка: За определяне на елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени и допълнителни видове работи да се има в предвид следното:

- Средната часова ставка да не бъде по-висока от 4,452 лв./час (определени по данни на НСИ на базата на средната работна заплата в сектор „Строителство“ за първото тримесечие на 2017  г. при 20,83 работни дни средно на месец за 2017 г. и осем часов работен ден);

2.  Допълнителните разходи върху труда -  не повече от 100 %;

3.  Допълнителните разходи върху механизацията -  не повече от 40 %;

4.  Доставно-складовите разходи - не повече от 10 %;

5.  Печалбата – не повече от 10 %.

Елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени работи не са част от показателите за оценяване, включени в методиката за оценка на представените оферти по критерий „икономически най–изгодна оферта“. Определените параметри следва да се вземат в предвид при образуването на цените само за непредвидени и допълнителни видове СМР, за които няма  цени в количествено–стойностната  сметка.

## Приложение ОБРАЗЕЦ № 10

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ За ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

(ОБРАЗЕЦ)

ДО

Районна прокуратура-ЧирпаН

гр.чирпан, бул. Г. Димитров 28

Известени сме, че нашият КЛИЕНТ, ……………………………….. …………………......

/наименование и адрес на участника/

наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен с протокол от...........................г.

/посочва се дата на протокола от работата на комисията за избор на изпълнител/ е избран за изпълнител на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: : „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата, разпоредбите на Закона на обществените поръчки при подписването на Договора за възлагането на обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на Вас, в качеството Ви на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на горепосочената поръчка, банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, възлизащ на …………………………………………….., за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние (банка) ................................ ……………………

(наименование и адрес на банката)

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочената от Вас банкова сметка, всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават сумата от: ………………….……….  (………………………………………………………………)

(посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията)

в срок до 3 /три/ работни дни след получаването на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електронен път при спазване на разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от  ..................... и е валидна до ....................... и изтича изцяло и автоматично в случай че до ......... часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Дата:……………2017 г.				Подпис и печат:.........................

гр.......................                                                                            (на банката)

Приложение ОБРАЗЕЦ № 11

До

Районна прокуратура

гр.Чирпан, бул. „Г. Димитров” № 28

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на втори етаж от имот, предоставен за ползване на Районна прокуратура-Чирпан“

ОТ

Участник: ............................................................................................................................;

Адрес: ..................................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

регистриран по ф.д. №................/………….. по описа на ........................... Окръжен/Градски съд;

ИН по ДДС: ..........................., ЕИК по БУЛСТАТ .........................................................;

Представлявано от .............................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

- Предлагаме следното предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

  - ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СМР:

    - Организация за изпълнение на СМР:

/Участникът следва да опише конкретните видове СМР и тяхната последователност на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация/

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

    - Организация  на работата на персонала, отговорен за изпълнение на обществената поръчка :

/Участникът следва да опише организацията и подхода на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация/

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

    - Начини за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото изпълнение на възложеното строителство.

/Участникът следва да опише начина за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, необходими за качественото изпълнение на възложеното строителство/

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….……

1.1.4. Предлагаме следното техническо предложение за доставка и монтаж при средно разстояние на тръбния път до 4 метра на следните климатични тела :

за Климатик 1-ви тип

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
| Предлагана от участника марка/модел/производител : |  |
| Тип | стенен, инверторен сплит |  |
| BTU | 12000 |  |
| Номинална мощност (охлаждане) | ≥ 3,8 kW |  |
| Максимална мощност (охлаждане) | ≥ 4,8 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V - 50Hz |  |
| Енергиен клас(охлаждане/отопление) | А+/А+ или по-добър |  |
| COP /коефициент/ | ≥ 3,7 |  |
| Работен диапазон (отопление) | от -15°С или по-ниска до + 18°С или по-висока температура |  |
| Работен диапазон (охлаждане) | от -10°С или по-ниска до + 46°С или по-висока температура |  |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db външно тяло ≤ 50 db |  |
| Екстри | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автом. рестарт |  |
| Хладилен агент | R410a |  |
| Гаранция | Минимум 3 години |  |

за Климатик 2-ри тип

| ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- |
| Предлагана от участника марка/модел/производител : |  |
| Тип | стенен, инверторен сплит |  |
| BTU | 9000 |  |
| Номинална мощност (охлаждане) | ≥ 3,0 kW |  |
| Максимална мощност (охлаждане) | ≥ 4,0 kW |  |
| Захранване (V-Hz) | 220-240V – 50Hz |  |
| Енергиен клас(охлаждане/отопление) | А+/А+ или по-добър |  |
| COP /коефициент/ | ≥ 3,8 |  |
| Работен диапазон (отопление) | от -15°С или по-ниска до + 18°С или по-висока температура |  |
| Работен диапазон (охлаждане) | от -10°С или по-ниска до + 46°С или по-висока температура |  |
| Нива на шум (db) | вътрешно тяло ≤25 db външно тяло ≤ 50 db |  |
| Екстри | Дистанционно управление; Вертикално реене; Автом. рестарт |  |
| Хладилен агент | R410a |  |
| Гаранция | Минимум 3 години |  |

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид климатични тела. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е до …………………календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на протокол за предаване и приемане на обекта от Възложителя и Изпълнителя до датата на съставяне и подписване на констативен протокол за установяване годността за ползване на изпълнените строително-монтажните работи.

3. Срок за подписване на протокол приложение № 2 (за откриване на строителната площадка) към Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството е до 5 работни дни от датата на сключване на договора.

4. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с Техническата спецификация.

5. Декларираме, че предложените климатици отговарят на изискванията за съответствие позволяващи поставянето на СЕ маркировка или еквивалент и че същите съответстват на изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Приемаме да извършим гаранционно обслужване на доставените климатици при условия и срокове, съгласно Техническата спецификация на Възложителя.

Към настоящото предложение прилагаме:

- План за безопасност и здраве;

- Линеен график /календарен план/ за изпълнението на видовете СМР.

Дата:…………2017 г.                                              Подпис и печат

(име) (длъжност)