

**СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:**

|  |
| --- |
| **І. Пълно описание на предмета на поръчката.** |
| **ІІ. Техническа спецификация.** |
| **ІІI. Изисквания към участниците.** |
| **ІV. Критерий за възлагане на поръчката.** |
| **V. Указания за подготовката и подаване на оферти.** |
| **VI. Приложения:** |
| **Приложение № 1** | **Образец на Предложение за изпълнение на поръчката.** |
| **Приложение № 2** | **Образец на Ценово предложение.** |
| **Приложение № 3** | **Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.** |
| **Приложение № 4** | **Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари** |
| **Приложение** | **Образец на ЕЕДОП.** |

1. **Пълно описание на предмета на поръчката.**
2. **ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:**
3. **Обект на поръчката:** доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4. **Предмет на поръчката.**

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика“и включва:

доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дизелов електро-генератор, АВР-оборудване и автоматика в недвижим имот, намиращ се гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 21

1. **Правно основание за възлагане.**

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на Глава двадесет и пета, Раздел I и II от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез провеждане на процедура „Публично състезание“.

Прогнозната стойност на настоящата поръчка не надвишава стойностния праг по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗОП и не е необходимо провеждането на открита процедура за възлагане на поръчката. Предвид посоченото обстоятелство и предвид факта, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне и на основание чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във вр. с чл. 176 от ЗОП, безспорно е налице законова възможност поръчката да се възложи чрез провеждане на процедура публично състезание. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

1. **Описание на предмета на поръчката съгласно общия терминологичен речник (CPV) -** 31120000-3 - генератори
2. **Прогнозна стойност**

1. Прогнозната стойност на обществената поръчка по настоящата процедура е в размер на
44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева без включен ДДС,

Цената на поръчката включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка.

В цената са включени и всички разходи за извършване на гаранционното обслужване, всички разходи за извършване на гаранционна сервизна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

1. **Възлагане по чл. 21, ал. 6 ЗОП**

Настоящата обществена поръчка се възлага като част от обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на генератори по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика“, Обособена позиция № 2 „Доставка на бензинов генератор“.

Общата стойност на обществената поръчка по двете обособени позиции е в размер общо на 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1 - 44 000 (четиридесет и четири хиляди) лева без включен ДДС;

- Обособена позиция № 2 – 1 000 (хиляда) без включен ДДС;

Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.

Имайки предвид горното Обособена позиция № 2 с прогнозна стойност в размер на 1000 лв. без ДДС, представляваща 2,22 % от общата стойност на поръчката ще бъде проведена по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

1. **Срокове.**

Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подаване на заявка на Възложителя.

В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът за извършване на всички дейности, включени в предмета на поръчката, вкл. въвеждането в експлоатация на доставеното и монтирано оборудване.

Възложителят ще направи заявка за доставка на стоките, включени в техническата спецификация по договора в срок до 2 месеца от датата на подписването му.

Заявката за доставка ще бъде направена по електронна поща до определеното от страна на Изпълнителя лице за контакт по договора.

Конкретните дати на доставката на генератора се съгласуват предварително с Възложителя.

\* В случай, че участник предложи срок за изпълнение надвишаващ определения от Възложителя максимален срок за изпълнение на поръчката, предложението му няма да бъде разглеждано и оценявано и същия ще бъде отстранен от участие в процедурата на основания
чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

1. **Срок на валидност на офертите** – до 30.11.2019 г. включително.
2. **Финансиране** - финансирането на поръчката е с бюджетни средства на Прокуратура на Република България.
3. **Възможност за представяне на варианти** - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
4. **Обособени позиции** - поръчката не се разделя на обособени позиции.

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, поради това, че се предвижда доставка на един електро-дизелов генератор с за един обект на Прокуратура на Република България. В този смисъл не е необходимо разделяне на поръчката на обособени позиции.

**Място за изпълнение на поръчката:**

Доставката и монтажа се извършва в недвижим имот, намиращ се гр. София,
ул. „Подполковник Калитин“ № 21.

1. **Предлагана цена.**

Предложената от участника цена задължително включва всички разходи за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката.

Предложения за изпълнение, които превишават 44 000лв. без ДДС няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в поръчката, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.

1. **Начин и срок на плащане.**

Плащането се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на двустранен приемо–предавателен протокол без забележки и представяне на оригинална фактура от страна на изпълнителя.

Всички плащания се извършват по банков път, с платежно нареждане в български лева, по сметка посочена от изпълнителя.

1. **Гаранция за изпълнение.**

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без вкл. ДДС, като една четвърт от нея е за обезпечаване на гаранционните задължения на участника, избран за изпълнител, а останалата част от гаранцията обезпечава доставката.

Документите за гаранцията за изпълнение се представят към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

**14.1.** Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

**а)** парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратура на Република България:

Българска народна банка,

Банков код **BIC**: BNBGBGSD,

Банкова сметка **IBAN**:BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката за което се внася гаранцията.

**б)** оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от срока за изпълнение на обществената поръчка плюс предложения от участника срок за гаранционна поддръжка на доставените стоки.

Банковата гаранция следва да е валидна при сключване на договора.

**в)** застраховка (застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от срока за изпълнение на обществената поръчка плюс предложения от участника срок за гаранционна поддръжка на доставените стоки.

Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя.

Застраховката следва да е валидна при сключване на договора. В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи Гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на застраховка, при подписването на договора той представя на Възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.

**Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.**

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения или e налице друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от Възложителя сума.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител следва да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.

1. **Възложителят предоставя възможност за посещение/оглед на обекта.**

Огледите ще се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 15.00 ч. след предварително съгласуване на тел: 02 80360 17, имейл: ktodorov@prb.bg, Красимир Тодоров, АГП.

Огледът на обекта не е задължителен за съставяне на офертата от участниците.

1. **Разглеждане на заявленията за участие и офертите**

На основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане, да се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от ППЗОП.

Предвид обстоятелството, че на основание чл. 181, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, на основания чл. 47, ал. 6 от ППЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. По своя преценка участникът може да постави ценовото си предложение запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

1. **Техническа спецификация.**

Генераторът с АВР и автоматика – предмет на поръчката, трябва да отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническата спецификация, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Дейности** | **К-во**  |
| 1 | Изграждане на фундамент с размери, съответстващи на предложения дизел–генератор. | 1 бр |
| 2 | Доставка и външен монтаж на автоматичен дизел–генератор, достигащ максимална мощност минимум 220 KW, с всички системи за безотказно стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на генератора със софтуер за следене състоянието на генератора от разстояние и с дисплей на таблото на дизел-генератора, с изпускателна система (допълнителен ауспух, ако е необходим), и др. системи за сигурност, с кожух и доказано ниво на шумозащита отговарящо на нормите за съответната градска зона.  | 1 бр.  |
| 3 | Доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора както и монтаж на табло за привързване на предложения за доставка дизел-генератор, и съответните кабели (до 25 метра) и заземителна инсталация.  | 1 бр.  |
| 4 | Въвеждане в експлоатация (вкл. извършване на единични изпитания и 72-часови проби) на доставените дизел-генератор и АВР по системи, вкл. измерване на съпротивленията на заземлението и измерване на шума и измерване под товар за автоматично стартиране и автоматично спиране). | 1 бр. |

**Изисквания за изпълнение на поръчката:**

За да се автоматизира управлението на резервното захранване, е необходимо да се достави табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с техническата спецификация и да се изгради кабелна/и линия/и от генератора до АВР таблото и/или до ГРТ.

Дизел-генераторът трябва да има апаратура за автоматично пускане при отпадане на основното захранващо напрежение от трафопоста и системи, които да осигуряват:

 Готовност за автоматично пускане при външни температури от -25°С до +40°С;

Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на дизел - генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна работа.

Дизел-генераторът следва да има собствен резервоар за гориво, достатъчно за минимум 8-часова работа при максимално натоварване.

Горивото и консумативите, необходими за извършване на тестване, единични изпитания и 72-часовите проби са за сметка на Изпълнителя.

Генераторът и АВР-ът трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани.

Избраният изпълнител следва да извърши:

* Изграждане на фундамент
* Доставка до обектa, поставяне и фиксиране на устройствата на мястото за инсталация;
* Доставка и монтаж на необходимите табла, силови, оперативни кабели и заземителни шини и колове, кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални пластини, удължителни шини, планки, болтове, колове и др.) между ГРТ и таблата на дизеловия агрегат;
* Позициониране и укрепване на АВР таблото;
* Подвързване на генератора към положените кабели, шини и таблата;
* Зареждане на машината с двигателно масло, охладителна течност;
* Осигуряване на гориво за провеждане на функционалните изпитания на дизел-генератора и провеждане на изпитанията;
* Пускане в експлоатация, настройка и ситуационни тестове;
* Обучение на персонал на Възложителя за работа с машините;
* Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и превод на български език;
* Доставка и монтаж на ауспухова система (вкл. допълнителна ако се налага) за изгорелите газове, компенсатор на топлинни удължения, гасител на вибрации и други опции, ако е необходимо;
* Доставка и монтаж на допълнителен кожух, ако е необходимо.

***ВАЖНО:* Към предложението за изпълнение на поръчката участниците прилагат ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ или посочват ИНТЕРНЕТ САЙТ, от които да могат да бъдат проверени техническите характеристики на предлаганите стоки.**

Всички дейности следва да бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност при обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за безопасност при работа и здраве в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ и в Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

При доставката, участникът, избран за изпълнител, следва да представи необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – технически паспорт, основни схеми по управлението и електрическата част на дизел-генератора, инструкция за експлоатация на производителя, изисквания за поддръжка/сервиз по време на експлоатацията, документация за съответствие на оборудването, сертификати и пр. Доставената техника и апаратура следва да са придружени с документи за гаранция и декларации за съответствие, където е приложимо.

**Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите.**

Участниците могат да предлагат автоматичен дизел–генератор и устройство за АВР с по-добри характеристики от минималните изисквания на възложителя, посочени в техническите спецификации.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата оферта, която не отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация.

**Минимални гаранционни срокове и изисквания за гаранционно обслужване.**

Гаранционен срок – съгласно предложения от участника, избран за изпълнител срок за гаранционно обслужване.

Минимален гаранционен срок - 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на доставените стоки.

**\*Забележка:**

Участник, който предложи гаранционен срок, който е по-малък от определения от Възложителя минимален срок ще бъде отстранен от участие в процедурата, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените условия от Възложителя.

**Изисквания за гаранционно обслужване**.

За периода на гаранция, изпълнителят се задължава да поддържа в работен режим, доставения по настоящата поръчка електро-дизелов генератор.

Гаранционното обслужване включва:

– извършване на профилактика – 2 пъти годишно в рамките на предложения от изпълнителя гаранционен срок;

– извършване на сервизна поддръжка, при възникнал дефект при експлоатация, включващ посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за отстраняване на повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**Срокове за реакция**

Изпълнителят трябва да осигури до 2 часа време за реакция (посещение на място) при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа за отстраняване на проблема и връщането му в работен режим.

Повредите се отстраняват на място при Възложителя и са за сметка на Изпълнителя.

При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя.

При невъзможност за отстраняване на повредата Изпълнителят е длъжен да замени доставения генератор с нов, отговарящ на изискванията на Възложителя.

Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

 Извършените действия, свързани с осигуряване на гаранционна поддръжка на доставеното оборудване, се удостоверяват с двустранни протоколи.

**III. Изисквания към участниците.**

**1.Общи изисквания.**

**1.1.** Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставката, предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършват дейностите, предмет на договора в държавата членка, в която са установени.

**1.2.** В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

* правата и задълженията на участниците в обединението;
* разпределението на отговорността между членовете на обединението;
* дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение Възложителят не предвижда създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

**1.3.** Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква по реда предвиден в ЗОП и ППЗОП.

**1.4.** Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

**1.5.** В процедура за възлагане на обществена поръчка едно лице може да участва само в едно обединение.

**1.6.** Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

**1.7.** При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

***Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. (чл. 67, ал. 6 от ЗОП)***

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. (чл. 41, ал. 1 от ППЗОП)

Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. (чл. 41, ал. 2 от ППЗОП)

В ЕЕДОП по чл. 41, ал. 1 от ППЗОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. (чл. 41, ал. 3 от ППЗОП)

При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. (чл. 41, ал. 4 от ППЗОП)

Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт. (чл. 41, ал. 5 от ППЗОП)

Основанията по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. (чл. 55, ал. 3 от ЗОП)

Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва: (чл. 40, ал. 1 от ППЗОП)

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;

12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. (чл. 40, ал. 2 от ППЗОП)

Участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат. (чл. 40, ал. 3 от ППЗОП)

**Участник, който при поискване от страна на Възложителя не представи необходимата информация относно правно - организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, се отстранява от участие в процедурата.**

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя посочените в чл. 58 от ЗОП документи.

**1.8.** Участниците в настоящата обществена поръчка могат да използват капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП и ППЗОП.

*Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел „В“ от ЕЕДОП.*

**1.9.** Участниците в настоящата обществена поръчка посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай се прилагат условията на чл. 66 от ЗОП и ППЗОП.

*Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, посочва делът на подизпълнителя, чрез попълване на Част IV, буква „В“ от ЕЕДОП на участника;*

**2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:**

**2.1.1.** е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

**2.1.2.** е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

**2.1.3.** има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (чл. 54, ал. 1, т.3 от ЗОП);

**2.1.4.** е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т.4 от ЗОП);

**2.1.5.** е установено, че:

**а)** е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП);

**б)** не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗОП);

**2.1.6.** е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

**2.1.7.** е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП).

**2.2.** Основанията по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. (чл. 54, ал. 2 от ЗОП)

**2.2.1.** В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1 и 2.1.2 и 2.1.7 се отнасят и за това физическо лице. (чл. 54, ал. 3 от ЗОП)

**2.3.** Основанието по т. 2.1.3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв (чл. 54, ал. 5 от ЗОП)

**2.4.** Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

**2.4.1.** обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

**2.4.2.** сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП);

**2.4.3**. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора; (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП);

**2.5.** Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Точка 2.5. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл. 57 от ЗОП.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите, посочени в чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.

Съгл. чл. 56, ал. 5 от ЗОП, участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

**2.6.** Освен на основанията по чл. 54 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55 от ЗОП, възложителят отстранява:

**2.6.1.** Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията; (чл. 107, т. 1 от ЗОП)

**2.6.2.** Участник, който е представил оферта, която не отговаря на (чл. 107, т. 2 от ЗОП):

**а)** предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП)

**б)** правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; (чл. 107, т. 2, б. „б“ от ЗОП); **Участникът следва да декларира в част III., буква „В“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че не е нарушил задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право.**

**2.6.3.** Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; (чл. 107, т. 3 от ЗОП)

**2.6.4.** Участници, които са свързани лица\*; (чл. 107, т. 4 от ЗОП)

*\* „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че не е свързано лице с друг участник в процедурата.

**2.6.5.** участник, подал оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. (чл. 107, т. 5 от ЗОП)

**3. Деклариране на обстоятелствата за лично състояние по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП.**

**3.1.1.** В Част ІІІ, буква А от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно наличието или липсата на окончателни присъди, освен ако е реабилитиран за следните престъпления:

**-** Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

- Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

**-** Измама – по чл. 209 – 213 от НК;

**-**Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

**-** Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

**-** Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.

**3.1.2.** В Част ІІІ, буква А от ЕЕДОП, участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 3.1.1. при наличие на влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, в друга държава членка или трета страна.

**4. Специфични национални основания за изключване:**

**4.1.** Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не е налице изключение по чл. 4 от същия закон.

*Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, т. 4.1. се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*

**4.2.** Не може да бъде участник в процедурата и съответно ще бъде отстранен, когато е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352 - 353е от НК. В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно наличието или липсата на окончателни присъди, за престъпления по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260, чл. 352 - 353е от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 4.2 при наличие на присъда, в друга държава членка или трета страна.

**4.3.1** Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че не е свързано лице с друг участник в процедурата.

**4.3.2.** Не може да подава самостоятелно оферта лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник.

**4.3.3.** В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**4.4** Не може да участва в процедурата физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

*Необходимо е в част III., буква „Г“, участникът да посочи дали са налице спрямо него основанията по т. 4 „Специфични национални основания за изключване“ (т. 4.1., т. 4.2., т. 4.3.1, 4.3.2., 4.3.3. и 4.4) от настоящата документация, чрез посочване на отговор, съгласно образеца на ЕЕДОП.*

*В случай, че се прилага някое специфично основание за изключване, участникът следва да посочи предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива. В случай, че е предприел, следва подробно да опише предприетите мерки.*

**5.** **Критерии за подбор**

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**5.1. Технически и професионални способности.**

**5.1.1.** **Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).**

**Минимално изискване**:

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката.

\* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

\* Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират реализирана доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на минимум един автоматичен дизел–генератор и устройство за АВР.

Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на Възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.

Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират с посочване броя и чрез описание на доставките, които са изпълнили, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.

**В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:**

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

**5.1.2.** **Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).**

**Минимално изискване:**

Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: “Доставка и сервизно обслужване на генератори“.

**Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:**

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството.

Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, буква „Г“ от ЕЕДОП.

*Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.*

**В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:**

 Заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват: “Доставка и сервизно обслужване на генератори“.

*Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.*

*Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.*

***При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.***

*При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.*

*По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки*

Съответствието, с посочените от Възложителя критерии за подбор в се удостоверява от участника в ЕЕДОП.

**IV. Критерий за възлагане на поръчката.**

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане: „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП

Оценява се предложената от участника обща цена за изпълнение на поръчката, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение.

\*Общата цена за изпълнение на поръчката е сбор от стойностите по
 т. 1.1., т. 1.2., т. 1.3.,т. 1.4. от ценовото предложение на участника.

В случай, че общата предлагана цена по т. 1 от ценовото предложение на участника не съответства на сбора от стойностите по т. 1.1., т. 1.2., т. 1.3.,т. 1.4., участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Офертата, в която е посочена най- ниска обща цена за изпълнението на поръчката, се класира на първо място.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за оценка е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва се посочват в лева без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след десетичната запетая.

Предложените от участниците цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 1 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,11 (ако третата цифра е от 1 до 4 вкл.) – ще бъде закръглено на 1,11;

1,11 (ако третата цифра е от 5 до 9 вкл.) – ще бъде закръглено на 1,12.

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от участие в поръчката.

**V. Указания за подготовка и подаване на оферти**

1.1. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на ел. адрес: <http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski>, който представлява обособена част от електронна страница на Възложителя с осигурен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства.

1.2. В деня на публикуване на Решението и Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят публикува в профила на купувача, Решението и Обявлението за настоящата обществена поръчка.

**1.3. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществена поръчка в профила на купувача от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на ЕС.**

**1.4. Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!**

**2.1. Общи изисквания и условия**:

2.1.1.Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

2.1.2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

2.1.3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му.

2.1.4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

2.1.5. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език.

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

* наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
* адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
* наименованието на поръчката, за която се подават документите.

**Опаковката включва:**

* **Заявление за участие, което съдържа:**
* Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

**Важно!**

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

1. Към документацията за участие в обществена поръчка Възложителя е представил образец на ЕЕДОП в следните формати:
	1. Създаден за настоящата процедура образец на ЕЕДОП в системата за еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия (<https://ec.europa.eu/tools/espd>) чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираният файл е на разположение на заинтересованите лица по електронен път на Профила на купувача. *Възложителят публикува заедно с документацията за обществена поръчка в PDF формат и XML файл espd-request………xml, който представлява предоставен от Възложителя еЕЕДОП във вид, подходящ за електронна обработка.*

Участниците зареждат в системата сваления от Профила на купувача XML файл, попълват необходимите данни и го изтеглят.

В този случай, предоставеният от Възложителя еЕЕДОП следва да бъде попълнен от участниците, като се използва системата за ЕЕДОП – <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg> . Участникът (икономическият оператор) зарежда в системата предоставения от Възложителя XML файл и го попълва в съответствие с изискванията на Възложителя.

Попълненият електронно ЕЕДОП се изтегля от участника в XML и PDF формат, като PDF формата се подписва с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съответно чл. 53, ал. 3 от ЗОП.

Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя задно с офертата, приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

*Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя. Системата за еЕЕДОП е външна за Възложителя и той не носи отговорност за нейното функциониране и работоспособност.*

* 1. Към документацията е представен и ЕЕДОП на „doc“ формат, изтеглен от официалната интернет страница на Агенцията по обществени поръчки.

В този случай, необходимите данни се попълват в ЕЕДОП и същият се конвертира в нередактируем формат (напр. PDF или еквивалент), след което се подписва с квалифициран електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2, съответно чл. 54, ал. 3 от ЗОП.

**Участниците могат да изберат и свалят един от двата горепосочени формата, съгласно т. 1.1. и т. 1.2.**

1. Възложителят приема еЕЕДОП по един от следните начини:
	1. Приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата – например дискета, компактдиск, USB флаш и др.
	2. Предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно с квалифициран електронен подпис ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В този случай следва в опаковката с офертата да бъде представен документ-декларация, в която задължително да се посочи адрес, на който е осигурен достъп до съответния еЕЕДОП.

Повече информация относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид се съдържа в указание изх. № МУ-4/02.03.2018г. на изпълнителния директор на АОП, на следния интернет адрес: <http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf>

1. Подписване на еЕЕДОП с електронен подпис от две или повече лица:

Подписването на ЕЕДОП с електронен подпис дава възможност за последователно полагане на няколко подписа без да е необходимо лицата да се намират на едно и също място. Следва да се има предвид, че няма пречка всяко лице да подпише отделен ЕЕДОП, независимо че декларираните обстоятелства са едни и същи. За законосъобразното провеждане на дадена процедура е от значение дали са налице основанията за отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират съответните обстоятелства. Предвид това, няма да се изисква представяне на коригиран ЕЕДОП от комисията, както и не е необходимо да се изясняват и конкретните обстоятелства, довели до предоставяне на повече от един ЕЕДОП.

* Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност[[1]](#footnote-1), когато е приложимо;
* Документите по чл. 37, ал. 4 ППЗОП, когато е приложимо.
* **Оферта, съдържаща:**
* **Техническо предложение, съдържащо:**

**а)** Предложение за изпълнение на поръчката **по образец** в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

**б)** друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката

* **Ценово предложение**

Ценовото предложение се попълва по образец. В случаите по чл. 181, ал. 2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.

* **Опис на представените документи**

Участник, който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Участник, който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 ППЗОП се отбелязват подател на офертата, номер, дата и час на получаване, причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

**Приложение № 1**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ: „………….“**

**ОТ**

Участник: **....................................................................................................**

 *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*

Адрес: .....................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се съгласяваме с всички условия на възложителя, посочени в техническата спецификация на поръчката, включително за място за доставка и начин и срок за подаване на заявка за доставка.

Доставеният електро-дизелов генератор и устройството за АВР ще бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани, с технически характеристики съгласно техническата спецификация на Възложителя и настоящото предложение за изпълнение. Всички дейности, включени в предмета на поръчката ще бъдат извършени съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в страната и изискванията на Възложителя.

1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ……….. дни, считано от датата на подаване на заявка\* на Възложителя.

*\* Възложителят ще направи заявка за доставка на стоките, включени в техническата спецификация по договора в срок до 2 месеца от датата на подписването му.*

*/В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът за извършване на всички дейности, включени в предмета на поръчката, вкл. въвеждането в експлоатация на доставеното и монтирано оборудване/*

**2.** Предлагаме гаранционен срок на доставеното оборудване– …………….месеца
/*не по-малко от 24 месеца/* от подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката.

**3.** Декларираме, че ще извършим въвеждане в експлоатация (вкл. извършване на единични изпитания и 72-часови проби) на доставените дизел-генератор и АВР по системи, вкл. измерване на съпротивленията на заземлението и измерване на шума и измерване под товар за автоматично стартиране и автоматично спиране), ще предоставим техническа и експлоатационна документация в оригинал и превод на български език и ще извършим обучение на служители на Възложителя за работа с доставеното оборудване.

 **4.** Условия за гаранционно обслужване – За периода на гаранция се задължаваме да поддържаме в работен режим, доставения по настоящата поръчка електро-дизелов генератор и устройството за АВР.

**4.1. Гаранционното обслужване включва:**

– извършване на профилактика – 2 пъти годишно в рамките на предложения от изпълнителя гаранционен срок;

– извършване на сервизна поддръжка, при възникнал дефект при експлоатация, включващ посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за отстраняване на повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**4.2. Срокове за реакция**

Ще осигурим реакция (посещение на място) до 2 часа от постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа за отстраняване на проблема и връщането му в работен режим.

Повредите се отстраняват на място при Възложителя и за сметка на Изпълнителя.

При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя.

При невъзможност за отстраняване на повредата ще заменим доставения генератор с нов, отговарящ на изискванията на Възложителя.

Ще осигурим наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

 Предлагаме доставката на следните артикули, съгласно посочената от Вас спецификация:

**Предлагана марка/ модел/производител на електро-дизелов генератор:**

 **……………………………………………..………………………………………………………**

**Предлагана марка/ модел/производител на устройство за АВР:** **……………………………………………..…………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Минимални изисквания**  | **Предложение на участника** | **К-во**  |
| 1 | Изграждане на фундамент с размери, съответстващи на предложения дизел–генератор. |  | 1 бр |
| 2 | Доставка и външен монтаж на автоматичен дизел–генератор, достигащ максимална мощност минимум 220 KW, с всички системи за безотказно стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на генератора със софтуер за следене състоянието на генератора от разстояние и с дисплей на таблото на дизел-генератора, с изпускателна система (допълнителен ауспух, ако е необходим), и др. системи за сигурност, с кожух и доказано ниво на шумозащита отговарящо на нормите за съответната градска зона.  |  | 1 бр.  |
| 3 | Доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора както и монтаж на табло за привързване на предложения за доставка дизел-генератор, и съответните кабели (до 25 метра) и заземителна инсталация.  |  | 1 бр.  |
| 4 | Въвеждане в експлоатация (вкл. извършване на единични изпитания и 72-часови проби) на доставените дизел-генератор и АВР по системи, вкл. измерване на съпротивленията на заземлението и измерване на шума и измерване под товар за автоматично стартиране и автоматично спиране). |  | 1 бр. |

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид стока или извършване на съответната дейност. Участникът може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

**Приложение: ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ или ИНТЕРНЕТ САЙТ**, от които да могат да бъдат проверени техническите характеристики на предлаганите стоки.

Дата:…………2019 г. Представляващ:………………………

 (имена, подпис и печат)

**Приложение № 2**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ: „………….“**

**ОТ**

Участник: **....................................................................................................**

 *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*

Адрес: .....................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **................................;**

Представлявано от **.........................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в документацията сме съгласни да изпълним предмета на обществената поръчка, като предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

**1. Общата предлагана от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е ……………………(словом) лв. без вкл. ДДС.**

**От която:**

1.1 Цена за изграждане на фундамент в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

1.2. Цена за доставка и външен монтаж на автоматичен дизел–генератор в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

1.3. Цена за доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора както и монтаж на табло за привързване на предложения за доставка дизел-генератор, и съответните кабели (до 25 метра) и заземителна инсталация в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

1.4. Цена за гаранционно обслужване на автоматичен дизел–генератор и устройство за АВР в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

Предлаганата от нас цена е определена при пълно съответствие с условията на документацията за участие.

В случай, че общата предлагана цена по т. 1 не съответства на сбора от стойностите по
 т. 1.1., т. 1.2., т. 1.3.,т. 1.4., участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на поръчката.

Дата:…………2019 г Представляващ. …………………………

(имена, подпис и печат)

**Приложение № 3**

**ДОГОВОР № ……**

Днес, ………..2019 г. в гр. София, между страните, както следва:

1. **ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, гр. София, бул. „Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от ………….. упълномощена със Заповед № ……………….. г. на главния прокурор, наричана по-долу за краткост „Възложител“, от една страна,

и

2................................, ЕИК................., със седалище и адрес на управление гр. .................., представлявано от ........................................ *(посочва се законен представител – име и длъжност) или………………….,(ако има упълномощено лице – име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)*, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“, от друга страна

 **на основание чл.** 183 във вр. с чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ……………… от ……………… г. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се сключи настоящия договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика”

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1. (1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши изграждане на фундамент, полагане на кабелни трасета, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на дизелов електро-генератор, АВР-оборудване и автоматика в недвижим имот, съгласно предложението за изпълнение на Изпълнителя (Приложение № 2), Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

**(2)** Видовете дейности, които следва да извърши Изпълнителят и техническите характеристики на стоките са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и в предложението за изпълнение на Изпълнителя (Приложения № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

**(3)** Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно обслужване на доставените стоки по ал. 1 в рамките на гаранционния срок по чл. 12 от настоящия договор. Условията за гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя и следва да отговарят на Техническите спецификации на Възложителя.

**ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 2 (1)** Общата стойност за изпълнение на договора е в размер на ………………лева без включен ДДС, от която:

1. Цена за изграждане на фундамент в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.
2. Цена за доставка и външен монтаж на автоматичен дизел–генератор в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.
3. Цена за доставка и монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора както и монтаж на табло за привързване на предложения за доставка дизел-генератор, и съответните кабели (до 25 метра) и заземителна инсталация в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.
4. Цена за гаранционно обслужване на автоматичен дизел–генератор и устройство за АВР в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

 **(2)** Цената по ал.1 е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с изпълнението на договора.

**(3)** В цената по ал. 1 са включени всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка.

**(4)** В цената по ал. 1 са включени и всички разходи за извършване на гаранционното обслужване, всички разходи за извършване на гаранционна сервизна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**Чл. 3.** Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

**Чл. 4 (1)** Цената се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на окончателен приемо-предавателен протокол без забележки съгласно чл. 11, ал. 2 и след представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура (хартиена или електронна, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис).

 **(2)** Заплащането ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

**(3)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2, в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**ІIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 5. (1)** Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със срок на действие до изтичане на срока за гаранционна поддръжка на доставените и монтирани стоки.

(**2)** Срокът за изпълнение на поръчката е до ……… календарни дни от датата на подаване на заявка на Възложителя.

**Чл. 6. (1)** Възложителят прави заявка за доставка на стоките, включени в техническата спецификация по договора в срок до 2 месеца от влизането му в сила.

**(2)** Доставката и монтажа се извършва в недвижим имот, намиращ се гр. София,
ул. „Подполковник Калитин“ № 21.

**(3)** Доставката и монтажа трябва да се извършва в работен за Възложителя ден от 09.00 часа до 17.00 часа и се предава на определено от Възложителя длъжностно лице, след предварително уговорен за това час. При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.7.** Възложителят има право:

**(1)** Да изисква от Изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставките, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.

**(2)** Да прави рекламации за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

**(3)** Да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

**(4)** Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

**(5)** Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

**Чл.8.** Възложителят е длъжен:

**(1)** Да заплати на Изпълнителя цена в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

**(2)** Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

**Чл.9.** Изпълнителят има право:

**(1)** Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

**(2)** Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

**Чл.10.** Изпълнителят e длъжен:

**(1)** Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, с грижата на добър търговец и в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си предложение.

**(2)** Да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

 **(3)** Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и чл. 14 ЗОП.

**(4)** Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

**V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 11. (1)** Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя всяка една от стоките, предмет на доставка, окомплектована с документи, удостоверяващи съответствието на стоките с техническите характеристики, представени в Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя (в т.ч. инструкция за безопасна работа, сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е приложимо). Стоките се доставят се в опаковка, предпазваща от увреждане по време на транспорт.

**(2)** Изпълнението на предмета на договора се удостоверява с подписан между Възложителя и Изпълнителя, окончателен приемо – предавателен протокол без забележки. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), вида и количеството на стоките, предмет на доставка.

 **(3)** Преди подписване на протокола по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

а) изгражда фундамент, което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки,

б) извършва монтаж на автоматичен дизел–генератор и на устройство за АВР, което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки;

в) въвежда в експлоатация (вкл. извършва единични изпитания и 72-часови проби) на доставените дизел-генератор и АВР по системи, което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, за извършените изпитания и проби;

г) извършва обучение на персонала за работа с генератора, което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, за извършено обучение.

**(4)** Приемо-предавателния протокол по ал. 2 се подписва след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия и представяне на документите по ал. 1 и по ал. 3.

**(5)** При констатиране на явни Несъответствия на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, съобразно ал. 6 и Възложителят дава на Изпълнителя подходящ срок за отстраняването им, а ако Несъответствията не могат да бъдат отстранени, Изпълнителят следва да достави стоки, отговарящи на техническите спецификации и техническото предложение на Изпълнителя. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват съответния двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението.

**(6)** При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на стоките и документите в съответствие с ал. 1 се прилага някоя от следните варианти:

1. Изпълнителят заменя стоките с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя. Стоките се заменят в срок и по ред посочени в констативния протокол; или

2. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в договора констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия.

**(7)** Подписването на приемо-предавателнен протокол „без забележки“ има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

**(8)** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

**(9)** Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол.

**VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**Чл. 12 (1)** Гаранционният срок на доставените стоки е ….……… месеца *(попълва се съгласно предложението на изпълнителя).*

 **(2)** Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол, по чл. 11, ал. 2.

 **(3)** В рамките на гаранционният срок Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и действащите български и европейски стандарти за съответния вид стоки.

**(4)** В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

**(5)** Гаранционното обслужване включва:

– извършване на профилактика – 2 пъти годишно в рамките на предложения от изпълнителя гаранционен срок;

– извършване на сервизна поддръжка, при възникнал дефект при експлоатация, включващ посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за отстраняване на повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**Чл. 13. Срокове за реакция**

 **(1)** Изпълнителят трябва да осигури до 2 часа време за реакция (посещение на място) при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа за отстраняване на проблема и връщането му в работен режим. Повредите се отстраняват на място при Възложителя и за сметка на Изпълнителя.

**(2)** При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя.

**(3)** При невъзможност за отстраняване на повредата Изпълнителят е длъжен да замени доставения генератор с нов, отговарящ на изискванията на Възложителя.

**(4)** Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

 **(5)** За вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ от представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра.

**VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 14. (1)** Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет) от стойността на Договора по чл. 2, ал.1 или сумата от ………………

(2) Изпълнителят представя документи за внесената гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

**Чл. 15. (1)** Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

1. частично освобождаване в размер на три четвърти от размера на гаранцията или сумата от ………..лева, в срок до 30 дни, след подписване на окончателния протокол по чл. 11, ал. 2 от договора, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;

2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.12, ал.1 от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по ал. 1.

(3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на ал. 1.

(4) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.

(5) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(7) Възложителят има право да задържа от гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки по настоящия Договор, в случай че в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката.

(8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в чл.14, ал. 1 или съответния размер по чл. 15, ал. 1, т.2 като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл.14, ал. 1 или съответния размер по чл. 15, ал. 1, т.2.

**Чл. 16. (1)** Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

 **(2)** Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от срока на договора за изпълнение на доставката плюс предложения от участника срок за гаранционна поддръжка на доставените стоки.

**(3)** Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

**(4)** Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

**(5)** Когато Изпълнителят представя з**астраховка**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, същата следва да е със срок на валидност, най-малко 90 (деветдесет) дни след изтичане на кумулативния срок, състоящ се от срока на договора за изпълнение на доставката плюс предложения от участника срок за гаранционна поддръжка на доставените стоки. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

**(6)** В случай, че след подписването Приемо-предавателния протокол по протокол, по чл. 11, ал. 2, валидността на банковата гаранция/застрахователната полица изтича по рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, в срок до 30 дни след подписването на приемо-предавателния протокол, изпълнителят е длъжен да удължи срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение/застраховката, която обезпечава изпълнението най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

**VIІІ. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 17.(1)** При забавено изпълнение на задължения за доставка по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от цената на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %от цената на договора

(2) При забавено изпълнение на задължения за отстраняването на Несъответствията от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от цената на предадените за гаранционно обслужване стоки.

(3) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от размера на забавеното плащане.

(4) При системно (три и повече пъти) некачествено изпълнение на задълженията за гаранционни задължения в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 10 % от доставната цена на приетата за гаранционно обслужване стока.

(5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет) от цената по договора, без включен ДДС.

(6) При пълно неизпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(7) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(8) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

**IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[[2]](#footnote-2)**

**Чл. 18. (1)** За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

**(2)** Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя

**(3)** Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

**(4)** Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

**(5)** В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

**Чл. 19. (1)** При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

**Чл. 20.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

**Чл. 21.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

**Чл. 22.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**Чл. 23**. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 24.** Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

**Чл. 25.** Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

**Чл. 26.** Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 27 (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3.При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила) продължила повече от 20 дни;

4. При условията на чл. 118 от ЗОП.

**Чл.28**. Възложителят може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

2. При системно (*три и повече пъти*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;

3. Използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП.

4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 29. (1)** Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора, да подава заявка за доставка на стоките и да подписва приемо-предавателните и констативни протоколи, предвидени в настоящия договор:

-…………..

**(2)** Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемо-предавателните и констативни протоколи, предвидени в настоящия договор :

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

**Чл. 30.** Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в договора или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни

**Чл. 31.** **(1)** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

**(2)** За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

 **Чл. 32.** Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Технически спецификации – приложение № 1 към настоящия договор.

2. Предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 2 към настоящия договор.

3. Ценово предложение – приложение № 3 към настоящия договор.

4. Гаранция за изпълнение на договора

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

|  |  |
| --- | --- |
| ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………………. | ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………….. |

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

**Приложение - Образец № 4**

**Попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Долуподписаният/ата:

1. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ........................................................................................................,

дата на раждане: ..................................................................................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на ...........................................................................................................................................................

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .......................................................,

вписано в регистъра при ....................................................................................................................,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................,. дата на раждане ...........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220965);

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220961) (посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................;

☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220962);

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220963);

☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220964);

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се).......................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ...................................., дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................

постоянен адрес: ..................................................................................................................................

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220965);

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220966) (посочва се конкретната хипотеза) ...............................................................................................................................;

☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220967);

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220968);

☐ **(посочва се конкретната категория)** учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220969);

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .......................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ...............................................................................................

................................................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ............................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ...................................................................................................................................................,

вписано в регистър ............................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...................................................................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: ..................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ............................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ...................................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...................................................................................................................................,

постоянен адрес: ................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ................................... , дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: ...................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по [чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220970):

...............................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

...............................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно [чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220971):

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220972) за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ...............................

*Указания:*

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на*[*§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП*](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220973)*, който гласи следното:*

*"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) "Контрол" е контролът по смисъла на*[***§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон***](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220974)*, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."*

1. ***Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо****.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители* [↑](#footnote-ref-2)