**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА**

**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ:**

„Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“.

1. **ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

**1. Обект на поръчката:** доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

**2. Предмет на поръчката**

„Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“.

**3. Обособени позиции -** поръчката не се разделя на обособени позиции.

Доставката и монтажът на нова асансьорна уредба предполагат изпълнението на много видове дейности, технологично свързани помежду си и в този смисъл е целесъобразно обществената поръчка да се изпълни от един изпълнител. Възложителят предвижда подмяната само на една асансьорна уредба за нуждите на конкретна структура на Прокуратура на Република България. В тази връзка, не е необходимо разделяне на поръчката на обособени позиции.

**4. Пълно описание на предмета**

Настоящата обществена поръчка включва дейности с повече от един обект по чл. 3 от ЗОП, поради което съгласно разпоредбата на чл. 11 от ЗОП обществената поръчка се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите – основен предмет на поръчката, а именно доставка и монтаж на асансьор. Целта на дейностите, включени в предмета на поръчката е осигуряване на безопасна и нормална експлоатация на сградите на НСлС и изпълнение в максимален обем на изискванията за достъпна среда.

**5. Вид на обществената поръчка:** Събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и сл. ЗОП.

**Мотиви за избор на процедурата:** При определяне на прогнозната стойност на поръчката, съгласно изискванията на чл. 20 от ЗОП, стойността на поръчката съответства на изискванията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

**6. Прогнозна стойност**

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Предложения, които надвишават прогнозната стойност на поръчката, няма да бъдат разглеждани и участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата, поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.

**7. Срок за изпълнение на поръчката – до** **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на заявка на Възложителя.

**8. Опция за допълнителни доставки:** не се предвижда.

**9. Място на изпълнение на поръчката:** в недвижим имот, намиращ се гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.

**10. Предлагана цена.**

Общата предложена цена за изпълнение на поръчката включва:

- Цена за демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали;

- Цена за доставка и монтаж на асансьорна уредба в комплект с необходимата автоматика и UPS, в т. число работен проект, всички видове строителни и монтажни работи по монтажа на съоръжението, както и цялата документация по въвеждането му в експлоатация.

Общата цена, предложена от участника, е крайна и в нея следва да бъдат включени всички разходи и възнаграждения на изпълнителя, необходими за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка, а именно: разходи по демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали; разходи за извършване на замервания и изготвяне на проектна документация за монтажа на новото съоръжение; разходи за производство, доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба, за транспортиране до мястото за доставка, митни сборове, разтоварването; разходи за пускови, инсталационни и настроечни работи; разходи за провеждане на проби на съоръжението и пускане в експлоатация; разходи за строителни работи по уширяване и укрепване на 7 броя отвори за врати; разходи за строителни довършителни работи по подготовката на асансьорната шахта, машинно помещение, врати и пространства около врати, вкл. почистване и изхвърляне на строителни отпадъци, за монтаж на новото съоръжение и оборудване; разходи за изготвяне на всички документи, необходими за регистрация на новата асансьорна уредба, съгласно действащите нормативни уредби; разходи за обучение на служители на Възложителя; разходи за извършване на гаранционното обслужване и всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части, транспортни разходи, ремонти и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**11. Условия за плащане**

Възложителят заплаща предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката, както следва:

**11.1.** Авансово плащане в размер на 60 % (шестдесет процента) от предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката в срок от 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оригинална фактура и гаранция за авансово плащане от страна на Изпълнителя.

**11.2.** Окончателно плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за Изпълнител, представя на Възложителя гаранция за авансово плащане, при сключването на договора.

**12. Източник на финансиране**

Бюджетни средства от предвидения за 2019 г. бюджет на ПРБ.

**13. Възможност за представяне на варианти**

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

**14. Срок на валидност на офертите –** до 31.12.2019 г. включително.

**15.** **Гаранции**

**15.1.** **Гаранция за авансово плащане**

За гарантиране на авансово изплатената сума по договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане. Гаранцията се представя от Изпълнителя в оригинал в деня на подписване на договора.

Възложителят заплаща на Изпълнителя аванс в размер на 60 % от цената на договора с ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни, считано от датата на представяне от страна на Изпълнителя, гаранция за авансово плащане и оригинална фактура на стойност, равна на изчислената стойност на аванса.

Гаранция за авансово плащане следва да бъде представена в една от следните форми:

а) Под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD.

б) Безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансовото плащане в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, покриваща пълния размер на авансово предоставените средства в лв. с вкл. ДДС, обезпечаваща задължението на Изпълнителя да възстанови същите по договора, при условията, посочени в него.

Валидността на гаранцията за авансово плащане следва да бъде 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора. В случай, че авансът не е усвоен или върнат, в срок до 5 (пет) календарни дни преди изтичането на срока на валидност на гаранцията за авансово плащане, Изпълнителят е длъжен да удължи срокът й с 60 (шестдесет) календарни дни, с оглед обезпечаване на авансовото плащане.

в) Застраховка (застрахователна полица) в оригинал, която обезпечава авансовото плащане чрез покритие на отговорността на изпълнителя да възстанови същото по договора, при условията, посочени в него. Застраховката следва да покрива пълния размер на авансово предоставените средства в лв. с ДДС и риска от неизпълнението на задължението по договора на Изпълнителя да възстановява авансово предоставените средства, съгласно договора. В тези случаи, дължимата по застраховката премия следва да бъде изцяло платена.

В случай, че участникът избран за изпълнител, представи Гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства под формата на застраховка, той представя на възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.

Валидността на гаранцията за авансово плащане следва да бъде 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от Датата на сключване на договора. В случай, че, аванса не е усвоен или върнат, в срок до 5 (пет) календарни дни преди изтичането на срока на валидност на гаранцията за авансово плащане, изпълнителят е длъжен да удължи срокът й с 60 (шестдесет) календарни дни, с оглед обезпечаване на авансовото плащане.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

Когато гаранцията за авансовото плащане е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от възложителя, съдържащо неговата декларация, че изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора да възстанови авансово предоставените средства, съгласно договора, се задължава да изплати на възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от възложителя сума. Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото се лице не е обвързано с Общите условия на Застраховката.

Гаранция за авансово плащане се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

**15.2. Гаранция за изпълнение на договора**

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договорав размер на 5 % (*пет процента*) от стойността на договора без ДДС, от които 75% от размера на гаранцията са предназначени да обезпечат изпълнението на доставката и монтажа на съоръжението и останалите 25 % от размера на гаранцията са предназначени за обезпечаване на гаранционните задължения на Изпълнителя по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти.

Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

**а)** парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратура на Република България:

Българска народна банка,

Банков код **BIC**: BNBGBGSD,

Банкова сметка **IBAN**:BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01.

**б)** оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

В случай, че след подписването на приемателно–предавателен протокол „без забележки“, за окончателното приемане на извършената работа по договора, валидността на банковата гаранция изтича по-рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., в срок до 30 дни след подписването приемателно–предавателен протокол „без забележки“, изпълнителят е длъжен да удължи срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Банковата гаранция следва да е валидна при сключване на договора.

**в)** застраховка (застрахователна полица в оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., като при необходимост срокът на валидност на застраховка (застрахователна полица) се удължава или се издава нова.

В случай, че след подписването на приемателно–предавателен протокол „без забележки“, за окончателното приемане на извършената работа по договора, валидността на застрахователната полица изтича по-рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г., в срок до 30 дни след подписването приемателно–предавателен протокол „без забележки“, изпълнителят е длъжен да удължи срока на валидност на застрахователната полица най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя.

Застраховката следва да е валидна при сключване на договора. В случай, че участникът, избран за изпълнител, представи Гаранция за обезпечаване на изпълнението под формата на застраховка, при подписването на договора той представя на Възложителя и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.

Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото се лице не е обвързано с Общите условия на Застраховката.

**Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.**

Паричната сума или банковата гаранция могат да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения или e налице друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от Възложителя сума.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител следва да поддържа актуална валидността на гаранцията за изпълнение на договора при удължаване на срока за изпълнение на поръчката.

Документът за гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

1. **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Възложителят предвижда да се подмени съществуващата пътническа асансьорна уредба в сградата на блок 1 Б на територията на Национална следствена служба, бул. „Г. М. Димитров“ № 42. Сградата, която тя обслужва, е шестетажна със сутерен, масивна, стоманобетонова, проектирана през 1986 г. и въведена в експлоатация не по-рано от 1987 г. При строителството на сградата е изградена стоманобетонова асансьорна шахта и е монтирана асансьорна уредба. След 30 годишна употреба, същата уредба е морално остаряла и технически негодна за експлоатация (амортизирани табло за управление, кабинен оператор, врата и шахтни врати), което е установено с Ревизионен акт № 13 от 25.02.2019 г. на Дирекция „Държавен технически надзор“.

Съществуващата асансьорна уредба е с товароподемност от 450 кг., съответно за 6 души, като Възложителят предвижда същата да се подмени с нова, с по–голям полезен товар и капацитет пътници.

Съществуващата асансьорна шахта по проект е със светли размери 176/226 см и дебелина на стените 16 см. Поради липса на екзекутивна документация, изпълнителят следва да огледа и заснеме действителното състояние и размери на място.

Захранване на ел. таблото за новия асансьор ще се осъществи по възможност от съществуващите връзки, които следва да бъдат проверени и замерени от изпълнителя. Необходимо е да се проектира изцяло нова автоматика и UPS за придвижване до най-близката спирка при отпадане на напрежението.

Тъй като размерът на вратите на съществуващия асансьор е по–малък спрямо тези на произвежданите към момента съоръжения, вероятно ще се наложи да бъдат разширени съществуващите отвори за вратите на шахтата, което налага проектиране и съгласуване на конструктивен детайл с технология за оформяне на отворите. Предвидените за целта видове и количества строителни работи и чертежи на детайли следва да са описани и одобрени в конструктивно становище, изготвено от строителен инженер – конструктор с пълна проектантска правоспособност и заверено от лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна".

**Изпълнението на поръчката включва следните основни дейности:**

- демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали;

- извършване на замервания и изготвяне на проектна документация за монтажа на новото съоръжение;

- доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба;

- пускови, инсталационни и настроечни работи;

- провеждане на проби на съоръжението и пускане в експлоатация;

- строителни работи по уширяване и укрепване на 7 броя отвори за врати (при необходимост), включително обръщане, шпакловане и боядисване на стена;

- строителни работи по подготовката на асансьорната шахта, врати и машинно помещение за монтаж на новото съоръжение и оборудване, вкл. почистване и изхвърляне на строителни отпадъци;

- извършване на всички необходими действия и изготвяне на всички документи, необходими за регистрация на новата асансьорна уредба, съгласно чл. 20 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори;

- отстраняване на дефекти в минималните гаранционни срокове по Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**Новата пътническа асансьорна уредба следва да отговаря на следните задължителните технически параметри:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Товароподемност | 800 кг. и до 10 лица |
| 2 | Скорост | мин. 1м/сек. |
| 3 | Брой спирки | 7 бр. |
| 4 | Разположение на машинното отделение | горно |
| 5 | Размер на шахтата | 176 см. (ширина); 226 см.(дълбочина)  170 см. (дъно); 405 см. (таван) |
| 6 | Задвижване | Електрическо, редукторно с честотен регулатор мин. 90 бр. включвания в час |
| 7 | Управление | двупосочно, събирателно селективно, електронно |
| 8 | Шахтни врати | 7 бр., автоматични, неръждавейки иноксови |
| 9 | Кабинна врата | Автоматична, неръждавейка иноксова |
|  | Кабина | непроходна |
|  | - под | противоплъзгаща настилка |
|  | - таван | плосък |
|  | - стени | иноксови |
| 10 | - осветление | LED |
| 11 | Етажни бутониери | Светещи бутони и панел от инокс |
| 12 | Кабинна бутониера | Вертикална от инокс – ½ височина с осветени бутони.  Бутон телефонна връзка  Бутон претоварване  Бутон аварийно осветление  Бутони за етажите |
| 13 | Допълнителни функции: | Батерия /UPS/ за аварийни ситуации при отпаднало главно захранващо напрежение и автоматично придвижване до най–близката спирка и отваряне на врата  Двустранна телефонна връзка със сервизна база чрез мобилна клетъчна връзка;  Плавно потегляне и спиране на асансьора;  Контролиране на точното ниво на спиране на кабината спрямо етажните площадки;  Устройство за контрол на товара и предотвратяване на евентуалното претоварване на асансьорната кабина;  Бутони с брайлова азбука за незрящи;  Система за контрол на достъп;  Предпазен щит |

**Изисквания за изпълнение на поръчката:**

Да бъдат извършени предварителни замервания и проучвания, съответно да се изработи работен проект, въз основа на който да се детайлизира видът и обемът на доставката. Проектът като минимум трябва да съдържа части „Технологична“, „Конструктивна – конструктивно становище“ и „Електрическа“, както и да предлага подходящ дизайн за видимите компоненти на уредбата, и съответстващо интериорно решение на подходите. Изготвеният проект следва да отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и предпазните устройства на асансьори, приета с Постановление на Министерски съвет, в сила от 20.04.2016г., изм. и доп., бр. 87 в сила от 31.10.2017г., НБЕТНА, Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради, българските и европейски стандарти и директиви.

Асансьорната шахта и машинното отделение е необходимо да бъдат подготвени за монтаж на новото оборудване. Строителните и монтажни работи (СМР) за асансьора и довършителните такива, следва да се извършат в съответствие с изготвения и одобрен работен проект. При извършване на предвидените строителни и монтажни работи по проектните части е задължително да бъдат спазвани изискванията на действащите нормативни документи в областта на строителството и безопасността и охраната на труда, както и измененията, настъпили в тях по време на строителството. Стриктно да се спазват указанията на проектантите и всички нововъзникнали работи следва да бъдат съгласувани с тях и с Възложителя.

При доставката на новата пътническа асансьорна уредба да се подменят и всички основни агрегати и възли, като повдигателен механизъм, кабинни и шахтови врати, задвижването на вратите, носещи въжета, табло за управление, релсов път и др., необходими за безопасната експлоатация на съоръжението, съгласно изисквания на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), приета с ПМС № 75/2003 г.

Доставената от участника асансьорна уредба следва да е нова, комплектована с нови оригинални компоненти, произведени не по-рано от 2016 г. /в това число и елементите в цялата съвкупност на съоръжението/.

При изпълнение на демонтажните, строителните и монтажните работи изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на прилежащата зона на асансьорната уредба, като я обезопаси напълно. Изпълнителят е задължен да осигурява и поддържа свое наблюдение на зоната, с което поема пълната отговорност за безопасност, състояние и съответните наличности. След приключване на всички работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови зоната в първоначалния й вид, като изтегли цялата си механизация и невложените материали, и почисти от отпадъци.

Изпълнителят трябва да извърши дейностите, предмет на поръчката, със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация и оторизация, както и да осигури необходимите специализирани инструменти, механизация, помощни материали, транспорт и апаратура за своя сметка.

При установяване на нередности и некачествени работи по време на изпълнението на поръчката, същите се отстраняват от Изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка.

Изпълнителят се задължава да предаде обекта на изпълнение в завършен вид, годен за употреба и да отстрани възникнали щети по време на монтажа, като коригира дефектите по стените и облицовките на асансьорната шахта, получени в резултат от демонтажните и монтажни работи.

След приключване на монтажа на новата асансьорна уредба, Изпълнителят предоставя на Възложителя цялата отчетна документация, всички актове за извършените монтажни дейности, всички документи с технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части, предпазни устройства, сертификати за вложени материали, протоколи от технически измервания и от първоначален технически преглед, технически паспорт/документация на български език съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, екзекутивна проектна документация, гаранционна карта, инструкция за експлоатация на български език, декларации за съответствие на вложените материали и др. в 2 /два/ екземпляра.

Изпълнителят следва да извърши всички необходими действия и да изготви всички изискуеми документи за регистрация на асансьорната уредба, съгласно действащите нормативни уредби пред специализираните органи по техническия надзор, сертифициране и въвеждане в експлоатация.

Първоначален технически преглед, съгласно разпоредбите на НБЕТНА се осъществява от специализиран орган. Прегледът се извършва в присъствието на представител на Изпълнителя, който е длъжен да осигури правоспособен персонал, средства за измерване и контролни тежести за извършване на техническия преглед.

Изпълнителят носи пълна отговорност за монтажа, безаварийното и безопасно функциониране на уредбата, както и на всички изпълнени съпътстващи СМР до изтичане на гаранционните срокове.

Изпълнителят трябва да удостовери съответствието на монтираното съоръжение с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства посредством декларация за съответствие и маркировка. Маркировката трябва да бъде видима, четлива и незаличима. Посочване на идентификационен номер на нотифицирания орган, изготвяне и подписване на декларация за съответствие, в която да е отразено, че продуктът отговаря на всички законови изисквания на ЕС.

Асансьорната уредба да бъде доставена и монтирана с качество и технически параметри, отговарящи на зададените в настоящата техническа спецификация, на НБЕТНА и чл. 21 от Закона за техническите изисквания към продуктите, както и действащите български и европейски стандарти, относими към предмета на поръчката, в т.ч. и по отношение на енергийна ефективност на съоръжението.

Изпълнителят е длъжен да извърши за своя сметка дейностите, както и да заплати дължимите такси при извозване и/или третиране на машинни, строителни и други свързани с поръчката отпадъци, съгласно съответните наредби.

Окончателното приемане на извършената работа по доставка, монтаж, окомплектоване, пускане в експлоатация на пътническата асансьорна уредба, както и на всички изпълнени строителни и настроечни работи, и предаването на пълната документация за съоръжението, се удостоверява с двустранно подписан приемателно–предавателен протокол „без забележки“. Същият се подписва след издаване на акт за първоначален технически преглед от органите на техническия надзор, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от НБЕТНА за годността за ползване на съоръжението и разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението.

**Изпълнителят при извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, следва да спазва пропускателния режим, въведен на територията на Национална следствена служба.**

Възложителят ще осигури възможност за посещение/оглед на обекта.

**Изискванията на техническата спецификация следва да се считат за задължителни минимални изисквания към офертите.**

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всяка оферта, която не отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническите спецификации.

**III. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**1.** **Срок, начин и място на изпълнение на поръчката:**

Срок за изпълнение на поръчката – до **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от датата на подаване на заявка от Възложителя към Изпълнителя.

В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на проектиране, демонтажните работи, подготовката, доставката, монтажа, настройката, инсталирането, извършването на проби, пускането в експлоатация, както и провеждане на обучение на служители на Възложителя.

Участници, предложили срок за изпълнение на поръчката надвишаващ максимално допустимия, заложен от Възложителя, ще бъдат отстранявани.

Дейностите ще се изпълняват в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42 в сградата на блок 1 Б.

**2. Минимални гаранционни срокове и изисквания за гаранционно/ извънгаранционно обслужване:**

Минималният гаранционен срок на монтираната пътническа асансьорна уредба не може да бъде по-малък от предвидения такъв за монтаж на съоръжения в чл. 20, ал. 4, т. 5 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В случай, че се установят скрити недостатъци в съоръжението или такива, настъпили в следствие на извършения монтаж, за които изпълнителят е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

Изпълнителят трябва да осигури до 8 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. Повредите се отстраняват на място при Възложителя и за сметка на Изпълнителя. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява от Изпълнителя в негов или друг оторизиран сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя.

**Гаранцията за монтираната пътническа асансьорна уредба важи за целия гаранционен срок, независимо от това кой извършва сервизното обслужване и дейностите, съгласно чл. 9 от НБЕТНА.**

По отношение на изпълнените СМР се прилагат минималните гаранционни срокове, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**IV. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП: **най - ниска цена**.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за оценка е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.

Офертата, в която е посочена най-ниска обща цена за изпълнението на поръчката, се класира на първо място.

Предложените цени следва да са цифри различни от нула.

Цените се посочват в лева, закръглени до стотинка. Неспазването на условието е основание за отстраняване от участие в процедурата.

Предложените от участниците цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

**V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР**

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

**1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:** не се поставят изисквания.

**2. Икономическо и финансово състояние:** не се поставят изисквания.

**3. Технически и професионални способности:**

**3.1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).**

**Минимално изискване:**

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката.

\*Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

\*Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчката“ следва да се разбират дейности по производство и монтаж и/или доставка и монтаж, и въвеждане в експлоатация на асансьор/асансьорна уредба в сграда за обществено обслужване и/или жилищна сграда.

Участниците следва да представят информация за вида и обема на изпълняваната дейност по начин, позволяващ на Възложителя да извърши преценка за нейната идентичност или сходство с предмета и обема на настоящата поръчка.

**Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:** При подаване на оферта участниците попълват съответното поле от образеца на Декларацията по чл. 192, ал. 3 ЗОП - Приложение № 1 към обявата, с посочване на броя и чрез описание на доставките, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

**В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:** Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

**3.2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП).**

**Минимално изискване:**

Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват „производство и/или доставка и монтаж на асансьорни уредби“.

**Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:** При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, чийто обхват е в съответствие с предмета на поръчката.

**В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:** Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, чийто обхват е в съответствие с предмета на поръчката.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави:

* Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор по представените в приложението към настоящата обява образци. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива;
* Гаранция за изпълнение на договора;
* Гаранция за авансово плащане;

**VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА**

1. **Документи, свързани с участие в поръчката.**

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

**1.1.** Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

**1.2.** Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

**1.3.** Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията на Възложителя.

Офертите се изготвят на български език.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник има право да представи само една оферта.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица по §2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

**Съдържание на офертата:**

* 1. Декларация за лично състояние и критерии за подбор – **по образец**;
  2. Представяне на участника – **по образец;**
  3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, **когато е приложимо;**
  4. Техническо предложение, съдържащо:

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя – **по образец**;

б) друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката.

* 1. Ценово предложение в съответствие с изискванията за Възложителя – **по образец.**
  2. Опис на представените документи

**VII. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ,**

**СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР**

1. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
2. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява съдържанието на опаковките и ценовите предложения на участниците.

Техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва.

В случай, че се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

*Приложение № 1*

До

Прокуратурата на Република България

гр. София, бул. „Витоша” № 2

**ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 192, АЛ. 3 ЗОП**

в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“.

**ОТ**

Участник: **......................................................................................................................;**

Адрес: .............................................................................................................................;

Тел.: .............., факс: .............;

ИН по ДДС: **...........................,** ЕИК по БУЛСТАТ **.....................................................;**

Представлявано от **.........................................................................................................**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

1. Запознати сме с условията, посочени в обявата.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

**Информация за представителите на икономическия оператор**

*Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата обществена поръчка както и обхвата на представителната му власт.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Представителство, ако има такива:*** | ***Отговор:*** |
| Пълното име  заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

**Основания за изключване**

**А: Основания, свързани с наказателни присъди**

|  |  |
| --- | --- |
| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в чл. 54, ал. 1 ЗОП | ***Отговор:*** |
| 1. Издадена ли е по отношение на лице по чл. 192, ал. 2 ЗОП присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП)\* | [] Да [] Не  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* |
| 2. Лице по чл. 192, ал. 2 ЗОП осъдено ли е с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; (чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗОП)\* | [] Да [] Не  *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]* |
| 3. Участникът изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. (чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП) | [] Да [] Не |
| 4. Налице ли е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗОП) | [] Да [] Не |
| 5. а) Участникът представил ли е документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ ЗОП)  б) По отношение на участника установено ли е, че не е предоставял изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. (чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ ЗОП) | [] Да [] Не  [] Да [] Не |
| 6. По отношение на участника налице ли е влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; (чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП) | [] Да [] Не |
| 7. За лице по чл. 192, ал. 2 ЗОП налице ли е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП)\* | [] Да [] Не |

\* Съгласно чл. 192, ал. 2 ЗОП. основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. ***Годност:*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |
| * 1. ***Икономическо и финансово състояние*** | ***Отговор:*** |
| Не се поставят изисквания |  |
| * 1. ***Технически и професионални способности*** | ***Отговор:*** |
| Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***:  През референтния период[[1]](#footnote-1) икономическият оператор е извършил **следните основни доставки от посочения вид**:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[[2]](#footnote-2): | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Описание | Суми | Дати | Получатели | |  |  |  |  | |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификат, изготвен от независим орган и доказващ, че икономическият оператор отговаря на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват „производство и/или доставка и монтаж на асансьорни уредби“? | [] Да [] Не |

1. **Подизпълнители:**

|  |  |
| --- | --- |
| При изпълнението на горната обществена поръчка ще използва подизпълнители  Подизпълнител/и ще бъде/бъдат  Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде | ***Отговор:***  [] Да [] Не    [……]  посочва се наименование на подизпълнителя  [……]\* *(*посочвасенаименование на подизпълнителя и дял в проценти от общата стойност на поръчката, които ще бъдат изпълнение от него)  \**да се използва колкото пъти е необходимо* |
| Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: | [……]\* *(посочва се наименование на подизпълнителя и видът на работите, които ще бъдат извършвани от него)*  \**да се използва колкото пъти е необходимо* |

1. **Използване на чужд капацитет:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ще се използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в Обявата за обществена поръчка? | []Да []Не |

***(В случай, че използвате капацитет на трети лица или подизпълнители следва да представите отделно за всеки от посочените надлежно попълнено и подписана от тях Декларация по чл. 192, ал. 3 ЗОП, в която се посочва информацията, която се отнася за тях съобразно изискването на чл.65, ал. 4 или чл.66, ал.2 от ЗОП.)***

**Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:**

**Декларирам, че:**

* + посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните изисквания и условия на възложителя, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване от обществената поръчка;
  + ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.

1. **Декларирам, че:**

* липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
* представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка;
* се задължавам да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по [чл. 101, ал. 11 ЗОП](apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art101_Al11&Type=201/) и посочено от възложителя основание по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП.
* За участника не са налице обстоятелствата по чл. 54 ал. 1 от ЗОП, както и на основанията по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици

**Към настоящата Декларация прилагаме:**

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, **когато е приложимо;**

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, **когато е приложимо.**

*Дата:…………2019 г. Подпис и печат*

*(име) (длъжност)*

***Приложение № 2***

**ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК**

**в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“,**

**Административни сведения**

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

*(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*

Седалище:

– пощенски код, населено място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:

– пощенски код, населено място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

*(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)*

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, адрес

Трите имена, адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1....................................

2....................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:…………………… IBAN......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:.................................

Дата ………………………

Име и фамилия …………………………..

Подпис на лицето (и печат) …………………………

***Приложение № 3***

До

Прокуратура на Република България

гр. София, бул. „Витоша ” № 2

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНA ПОРЪЧКA**

/ чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“/

от

Участник: .................................................................................................................... *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*, Адрес: .........................................................., Тел.: .............., факс: ............., ИН по ДДС: .............., ЕИК по БУЛСТАТ ................................,

Представлявано от .......................................................*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**С настоящото декларираме:**

Запознати сме с условията, посочени в Обявата за събиране на оферти.

Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.

**В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, заявяваме че:**

Всички дейности, включени в предмета на поръчката ще бъдат извършени съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в страната, изискванията и условията на Възложителя. Изискванията на Техническата спецификация се считат за задължителни минимални изисквания към офертата и изпълнението на поръчката ще се извърши в пълно съответствие с Техническата спецификация.

Предлагаме **срок за изпълнение на поръчката** ……….. дни, считано от датата на подаване на заявка на Възложителя.

В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на проектиране, демонтажните работи, подготовката, доставката, монтажа, настройката, инсталирането, извършването на проби, пускането в експлоатация, както и провеждане на обучение на служители на Възложителя.

В случай, че се установят скрити недостатъци в съоръжението или такива, настъпили в следствие на извършения монтаж, за които сме били уведомени в рамките на гаранционния срок, се задължаваме да ги отстраним или да заменим дефектиралите компоненти с нови, със същите или по-добри характеристики за своя сметка.

Ще осигурим до 8 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. Повредите ще се отстраняват на място при Възложителя и за наша сметка. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата ще бъде отстранена в собствен или друг оторизиран сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд ще са за наша сметка.

**Гаранцията за монтираната пътническа асансьорна уредба важи за целия гаранционен срок, независимо от това кой извършва сервизното обслужване и дейностите, съгласно чл. 9 от НБЕТНА.**

**Предлагана марка/ модел/производител на пътническа асансьорна уредба:**

**……………………………………………..…………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технически характеристики на съоръжението** | | **Предложение на участника** |
| 1 | Товароподемност |  |
| 2 | Скорост |  |
| 3 | Брой спирки |  |
| 4 | Разположение на машинното отделение |  |
| 5 | Размер на шахтата |  |
| 6 | Задвижване |  |
| 7 | Управление |  |
| 8 | Шахтни врати |  |
| 9 | Кабинна врата |  |
|  | Кабина |  |
|  | - под |  |
|  | - таван |  |
|  | - стени |  |
| 10 | - осветление |  |
| 11 | Етажни бутониери |  |
| 12 | Кабинна бутониера |  |
| 13 | Допълнителни функции: |  |

**Приложение: ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ или ИНТЕРНЕТ САЙТ**, от които да могат да бъдат проверени техническите характеристики на предлаганото съоръжение.

*Забележка:*

*Участник, предложил срок за изпълнение на поръчката, надвишаващ максимално допустимия, заложен от Възложителя, ще бъде отстранен*.

*Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всяка оферта, която не отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническите спецификации.*

Правно обвързващ подпис и печат:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника |  |

***Приложение № 4***

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

За изпълнение на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“.

**ОТ**

Участник: .................................................................................................................... *(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма)*, Адрес: .........................................................., Тел.: .............., факс: ............., ИН по ДДС: .............., ЕИК по БУЛСТАТ ................................,

Представлявано от .......................................................*(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с изискванията и условията на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“, сме съгласни да изпълним доставката предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

1. Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

**Общата предлагана цена** за изпълнение на обществената поръчка е в размер на: …………………………лева (словом:…….….) без вкл. ДДС или …………………………лева (словом:…….….) с вкл. ДДС.

**От която:**

1.1 Цена за демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

1.2. Цена за доставка и монтаж на асансьорна уредба в комплект с необходимата автоматика и UPS, в т. число работен проект, всички видове строителни и монтажни работи по монтажа на съоръжението, както и цялата документация по въвеждането му в експлоатация в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

Предлаганата от нас цена е определена при пълно съответствие с условията на документацията за участие.

1. Декларираме, че предлаганата от нас обща цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка е крайна и сме включили всички разходи, свързани с изпълнението ѝ.
2. Декларираме, че сме съгласни с начина на плащане посочен в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

***Забележка:***

* ***Предложения, които надвишават прогнозната стойност на обществената поръчка, няма да бъдат разглеждани и оценявани и участниците ще бъдат отстранени от участие.***
* ***Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания.***
* ***Всички предложени цени за изпълнение на поръчката, следва се посочват в лева без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след десетичната запетая.***
* ***Всички предложени числа трябва да са положителни числа.***
* ***При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.***
* ***При констатирането на аритметични грешки, комисията преустановява разглеждането на офертата на участника и същия ще бъде отстранен от участие в поръчката.***

Правно обвързващ подпис и печат:

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпис на упълномощеното лице | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника |  |

**Приложение № 5**

**ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**№** ……………../………………..г.

Днес, ......... 201.. г., в гр. София, между:

**1.** **ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ................., представлявана от .................................... (имена на лицето или лицата, представляващи възложителя) в качеството на ............ [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи възложителя], [съгласно ................. [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи възложителя]] – попълва се ако е приложимо, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**2.** ……..................[Наименование на изпълнителя], ........ [с адрес: [*адрес на изпълнителя*] / със седалище и адрес на управление: [*седалище и* *адрес на управление на изпълнителя*] [*попълва се приложимото според случая*], [ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [попълва се приложимото според случая],представляван/а/о от ..........[имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на .......... [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно......... [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – попълва се ако е приложимо]], наричан/а/о за краткост **Изпълнител**, от друга страна, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

**на основание** чл. 194, ал. 1/ал. 2 от Закона за обществените поръчки („**ЗОП**“) и утвърден протокол № ..... от дата ..............на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер“,се сключи този договор („**Договора**/**Договорът**“) за следното:

**І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.**

**Чл. 1.** **(1)** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да извърши доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в недвижим имот, съгласно предложението за изпълнение на Изпълнителя (Приложение № 2), Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение № 1) и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

**(2)** Видовете дейности, които следва да извърши Изпълнителят и техническите характеристики на стоките са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и в предложението за изпълнение на Изпълнителя (Приложения № 2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

**(3)** Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно обслужване на монтираното съоръжение по ал. 1 в рамките на гаранционния срок по чл. 12 от настоящия договор. Условията за гаранционното обслужване са описани в Техническото предложение на Изпълнителя и следва да отговарят на Техническите спецификации на Възложителя.

**ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 2 (1)** Общата стойност за изпълнение на договора е в размер на ………………лева без включен ДДС, от която:

1. Цена за демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.
2. Цена за доставка и монтаж на асансьорна уредба в комплект с необходимата автоматика и UPS, в т. число работен проект, всички видове строителни и монтажни работи по монтажа на съоръжението, както и цялата документация по въвеждането му в експлоатация в размер на …………………(словом) лв. без вкл. ДДС.

**(2)** Цената по ал.1 е крайна и в нея са включени всички разходи, свързани с изпълнението на договора.

**(3)** В цената по ал. 1 са включени всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на договора за обществена поръчка.

**(4)** В цената по ал. 1 са включени и всички разходи за извършване на гаранционното обслужване, всички разходи за извършване на гаранционна сервизна поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части, транспортни разходи, ремонти и консумативи), както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

**Чл. 3.** Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева.

**Чл. 4 (1)** Възложителят заплаща предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката, както следва:

**т.1.** Авансово плащане в размер на 60 % (шестдесет процента) от предложената от Изпълнителя обща цена за изпълнение на поръчката в срок от 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оригинална фактура и гаранция за авансово плащане от страна на Изпълнителя.

**т.2.** Окончателно плащане в размер на 40 % (четиридесет процента) в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението и представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

**(2)** Заплащането ще се извършва по банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ………….

BIC: …………..

IBAN: ……………….

**(3)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 2, в срок от 2 /два/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

**ІIІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 5. (1)** Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от страните и е със срок на действие до изтичане на срока за гаранционна поддръжка на доставената и монтираната пътническа асансьорна уредба.

(**2)** Срокът за изпълнение на поръчката е до ……… календарни дни от датата на подаване на заявка на Възложителя.

**Чл. 6. (1)** Възложителят прави заявка за доставка на стоката, включена в техническата спецификация по договора в срок до 2 месеца от влизането му в сила.

**(2)** Доставката и монтажа се извършва в недвижим имот, намиращ се гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42.

**(3)** Изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора, трябва да се извършват в работен за Възложителя ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.7.** Възложителят има право:

**(1)** Да изисква от Изпълнителя да изпълни в срок и без отклонения доставките, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на Изпълнителя.

**(2)** Да прави рекламации за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

**(3)** Да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

**(4)** Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

**(5)** Да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

**Чл.8.** Възложителят е длъжен:

**(1)** Да заплати на Изпълнителя цена в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

**(2)** Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

**Чл.9.** Изпълнителят има право:

**(1)** Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

**(2)** Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

**Чл.10.** Изпълнителят e длъжен:

**(1)** Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, с грижата на добър търговец и в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията на Предложението си за изпълнение на поръчката и Ценовото си предложение.

**(2)** Да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

**(3)** Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и чл. 14 ЗОП.

**(4)** Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в статута на фирмата до изтичане срока на договора.

**V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 11. (1)** Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя стоката, предмет на доставка, окомплектована с документи, удостоверяващи съответствието на стоките с техническите характеристики, представени в Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя (в т.ч. инструкция за безопасна работа, сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, сертификати, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други, когато е приложимо).

**(2)** Изпълнението на предмета на договора се удостоверява с подписан между Възложителя и Изпълнителя, окончателен приемателно–предавателен протокол „без забележки“. Приемателно-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), вида и количеството на стоките, предмет на доставка.

**(3)** Преди подписване на протокола по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва:

а) Демонтаж на съществуващата пътническа асансьорна уредба и наличното оборудване, извозване и депониране на демонтираните материали;

б) Замервания и изготвяне на проектна документация за монтажа на новото съоръжение;

в) Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба;

г) Пускови, инсталационни и настроечни работи;

д) Провеждане на проби на съоръжението и пускане в експлоатация;

е) Строителни работи по уширяване и укрепване на 7 броя отвори за врати (при необходимост), включително обръщане, шпакловане и боядисване на стена;

ж) Строителни работи по подготовката на асансьорната шахта, врати и машинно помещение за монтаж на новото съоръжение и оборудване, вкл. почистване и изхвърляне на строителни отпадъци;

з) Извършване на всички необходими действия и изготвяне на всички документи, необходими за регистрация на новата асансьорна уредба, съгласно чл. 20 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори;

**(4)** Приемателно–предавателния протокол по ал. 2 се подписва след проверка за: отсъствие на явни Несъответствия и представяне на документите по ал. 1 и по ал. 3, буква б), д) и з).

**(5)** При констатиране на явни Несъответствия на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, съобразно ал. 6 и Възложителят дава на Изпълнителя подходящ срок за отстраняването им, а ако Несъответствията не могат да бъдат отстранени, Изпълнителят следва да достави стоки, отговарящи на техническите спецификации и техническото предложение на Изпълнителя. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват съответния двустранен Приемателно–предавателен протокол за приемане на изпълнението.

**(6)** При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на стоките и документите в съответствие с ал. 1 се прилага някоя от следните варианти:

1. Изпълнителят заменя стоките с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя. Стоките се заменят в срок и по ред посочени в констативния протокол; или

2. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в договора, констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия.

**(7)** Подписването на приемателно–предавателен протокол „без забележки“ има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемателно–предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

**(8)** Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

**(9)** Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемателно–предавателния протокол.

**VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

**Чл. 12 (1)** Гаранционният срок на доставените стоки е 5 (пет) години, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**(2)** Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол, по чл. 11, ал. 2.

**(3)** В рамките на гаранционният срок Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на монтираното съоръжение, съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и действащите български и европейски стандарти за съответния вид стоки.

**(4)** В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

**(5)** Изпълнителят трябва да осигури до 8 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. Повредите се отстраняват на място при Възложителя и за сметка на Изпълнителя. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се отстранява от Изпълнителя в негов или друг оторизиран сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, разтоварване и труд са за сметка на Изпълнителя.

**VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ**

**ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 13. (1)** Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет) от стойността на Договора по чл. 2, ал.1 или сумата от ………………

(2) Изпълнителят представя документи за внесената гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

**Чл. 14. (1)** Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

1. частично освобождаване в размер на 75% от размера на гаранцията или сумата от ………..лева, в срок до 30 дни, след подписване на окончателния протокол по чл. 11, ал. 2 от договора, при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им;

2. окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок, посочен в чл.12, ал.1 от настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.

(2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по ал. 1.

(3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на ал. 1.

(4) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставената гаранция, независимо от формата, под която е предоставена.

(5) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранцията.

(6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(7) Възложителят има право да задържа от гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки по настоящия Договор, в случай че в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката.

(8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в чл.14, ал. 1 или съответния размер по чл. 15, ал. 1, т.2 като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера в чл.14, ал. 1 или съответния размер по чл. 15, ал. 1, т.2.

**Чл. 15. (1)** Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

**(2)** Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

**(3)** Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

**(4)** Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

**(5)** Когато Изпълнителят представя з**астраховка**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, същата следва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

**(6)** В случай, че след подписването Приемателно–предавателния протокол по чл. 11, ал. 2, валидността на банковата гаранция/застрахователната полица изтича по-рано от 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок, в срок до 30 дни след подписването на приемо-предавателния протокол, изпълнителят е длъжен да удължи срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение/застраховката, която обезпечава изпълнението най-малко до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

**ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 16 (1)**  За гарантиране на авансовото плащане за изпълнение на Договора, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя гаранция за авансово плащане.

**(2)** Гаранцията за авансово плащане следва да е в размера на авансово предоставяните средства с ДДС или 60 % от общата стойност за изпълнение на договора с включен ДДС.

**(3)** Гаранция за авансово плащане за изпълнение на договор следва да бъде представена в една от следните форми:

**а)** Под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD.

**б)** Безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансовото плащане за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща пълния размер на авансово предоставяните средства в лв. с ДДС, обезпечаваща задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстанови същите по Договора, при условията, посочени в него. Валидността на банковата гаранция за авансово плащане за изпълнение на договора, следва да е със срок на валидност най-малко 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

В случай, че, авансът не е усвоен или върнат, в срок до 5 (пет) календарни дни преди изтичането на срока на валидност на гаранцията за авансово плащане, изпълнителят е длъжен да удължи срокът й с 60 (шестдесет) календарни дни, с оглед обезпечаване на авансовото плащане. В случай на отказ на Изпълнителя да удължи гаранцията или ако същата не бъде удължена в указания от Възложителя срок, Възложителят има право да прекрати Договора поради виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и/или да претендира неустойка в размер на 10 % от общата стойност за изпълнение на договор.

**в)** Застраховка (застрахователна полица) в оригинал, която обезпечава авансовото плащане за изпълнение на СМР, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстанови същото по договора, при условията, посочени в него. Застраховката следва да покрива пълния размер на авансово предоставяните средства в лв. с ДДС и риска от неизпълнението на задължението по договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява авансово предоставяните средства, съгласно договора. В тези случаи, дължимата по застраховката премия следва да бъде изцяло платена.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства под формата на застраховка, той представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и доказателства, че дължимата по застраховката премия е изцяло платена.

Валидността на Застраховката (застрахователната полица) за гарантиране на авансовото плащане за изпълнение на договора следва да бъде най- малко 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

В случай, че, аванса не е усвоен или върнат в срок до 5 (пет) календарни дни преди изтичането на срока на валидност на гаранцията за авансово плащане, изпълнителят е длъжен да удължи срокът й с 60 (шестдесет) календарни дни, с оглед обезпечаване на авансовото плащане. В случай на отказ на Изпълнителя да удължи гаранцията или ако същата не бъде удължена в указания от Възложителя срок, Възложителят има право да прекрати Договора поради виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и/или да претендира неустойка в размер на 10 % от общата стойност за изпълнение на договор.

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

**(4)** Когато гаранцията за авансовото плащане е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател, съответно на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил задължението си по договора да възстанови авансово предоставените средства, съгласно Договора, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от възложителя сума. Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото се лице не е обвързано с Общите условия на Застраховката.

**(5)** Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставяните средства се освобождава от Възложителя до три дни след връщане на аванса или усвояване на аванса в пълен размер при условията на Договора. Авансът се счита за усвоен с извършване на окончателното плащане по договора.

**(6)** При пълно неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, в срок повече от 10 дни след изтичане на срока за изпълнението му, Възложителят има право да задържи целия размер на гаранцията за авансово плащане.

**(7)** При частично неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя, в срок повече от 10 дни след изтичане на срока за изпълнението му, Възложителят има право да задържи гаранцията за авансово плащане до стойността на неизпълнените дейности.

**VIІІ. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 17.(1)** При забавено изпълнение на задължения за доставка по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от цената на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %от цената на договора

(2) При забавено изпълнение на задължения за отстраняването на Несъответствията от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2% от цената на предадените за гаранционно обслужване стоки.

(3) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от размера на забавеното плащане.

(4) При системно (три и повече пъти) некачествено изпълнение на задълженията за гаранционни задължения в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя, неустойка в размер на 10 % от доставната цена на приетата за гаранционно обслужване стока.

(5) При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет) от цената по договора, без включен ДДС.

(6) При пълно неизпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.

(7) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(8) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7 (седем) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

**IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[[3]](#footnote-3)**

**Чл. 18. (1)** За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

**(2)** Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя

**(3)** Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

**(4)** Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

**(5)** В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи.

**Чл. 19. (1)** При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

**XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.**

**Чл. 20.** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

**Чл. 21.** Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

**Чл. 22.** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

**Чл. 23**. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

**ХII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

**Чл. 24.** Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.

**Чл. 25.** Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на договора.

**Чл. 26.** Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.

**ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 27 (1)** Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения на страните;

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3.При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила) продължила повече от 20 дни;

4. При условията на чл. 118 от ЗОП.

**Чл.28**. Възложителят може да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:

1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 (петнадесет) дни;

2. При системно (*три и повече пъти*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;

3. Използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП.

4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 29. (1)** Възложителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора, да подава заявка за доставка на стоките и да подписва приемателно-предавателните и констативни протоколи, предвидени в настоящия договор:

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

**(2)** Изпълнителят определя следното длъжностно лице, което да отговаря за пълното и точно изпълнение на договора и да подписва приемателно-предавателните и констативни протоколи, предвидени в настоящия договор :

-………………– ………………, тел:……………., факс: ………..,, e-mail:…………….

**Чл. 30.** Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в договора или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни

**Чл. 31.** **(1)** Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

**(2)** За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство

**Чл. 32.** Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Технически спецификации – приложение № 1 към настоящия договор.

2. Предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 2 към настоящия договор.

3. Ценово предложение – приложение № 3 към настоящия договор.

4. Гаранция за изпълнение на договора.

5. Гаранция за авансово плащане.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

**НА АГП**

***Приложение № 6***

**Попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари**

Долуподписаният/ата:

1. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ........................................................................................................,

дата на раждане: ..................................................................................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за чужди граждани без постоянен адрес)*

в качеството ми на:

☐ законен представител

☐ пълномощник

на ...........................................................................................................................................................

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .......................................................,

вписано в регистъра при ....................................................................................................................,

**ДЕКЛАРИРАМ:**

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................,. дата на раждане ...........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220965);

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220961) (посочва се конкретната хипотеза) ..................................................................;

☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220962);

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220963);

☐ (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220964);

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се).......................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ...................................., дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................

постоянен адрес: ..................................................................................................................................

или адрес: ............................................................................................................................................,

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

което е:

☐ лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно [§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220965);

☐ лице, упражняващо контрол по смисъла на [§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220966) (посочва се конкретната хипотеза) ...............................................................................................................................;

☐ лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно [§ 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220967);

☐ лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно [§ 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220968);

☐ **(посочва се конкретната категория)** учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

☐ лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в [§ 2, ал. 1, т. 1 - 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220969);

☐ лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

☐ друго (посочва се) .......................................................................................................................

Описание на притежаваните права: ...............................................................................................

................................................................................................................................................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ............................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ...................................................................................................................................................,

вписано в регистър ............................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...................................................................................................................................,

постоянен адрес: ..................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: .................................., дата на раждане: ..........................................................................,

гражданство/а: ......................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: ..................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

...............................................................................................................................................................,

*(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*

седалище: ............................................................................................................................................,

*(държава, град, община)*

адрес: ...................................................................................................................................................,

вписано в регистър .............................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ....................................................

Представители:

1. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ...................................................................................................................................,

постоянен адрес: ................................................................................................................................,

или адрес: ............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. ...........................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ................................... , дата на раждане: ........................................................................,

гражданство/а: .....................................................................................................................................

*(посочва се всяко гражданство на лицето)*

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес: .................................................................................................................................,

или адрес: .............................................................................................................................................

*(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представляване: ...................................................................................................................

*(заедно, поотделно или по друг начин)*

III. Лице за контакт по [чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220970):

...............................................................................................................................................................,

*(име, презиме, фамилия)*

ЕГН/ЛНЧ: ..................................., дата на раждане: .........................................................................,

гражданство/а: ....................................................................................................................................,

постоянен адрес на територията на Република България:

...............................................................................................................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно [чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220971):

1. ...........................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по [чл. 313 от Наказателния кодекс](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220972) за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: ...............................

*Указания:*

*Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на*[*§ 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП*](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220973)*, който гласи следното:*

*"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:*

*1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.*

*Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.*

*Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.*

*2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:*

*а) учредителят;*

*б) доверителният собственик;*

*в) пазителят, ако има такъв;*

*г) бенефициерът или класът бенефициери, или*

*д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;*

*е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.*

*3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.*

*(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.*

*(3) "Контрол" е контролът по смисъла на*[***§ 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон***](https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2137189981&dbId=0&refId=27220974)*, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.*

*(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.*

*(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1."*

1. \* За доставки и услуги - последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.

   \*\*За строителство - последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата. [↑](#footnote-ref-1)
2. С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители* [↑](#footnote-ref-3)